同环函（服务）〔2024〕29号

关于大同市册田灌区续建配套与节水改造工程

环境影响报告书的批复

大同市桑干河册田灌区管理中心：

你单位报送的《关于<大同市册田灌区续建配套与节水改造工程环境影响报告书>（以下简称《报告书》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于大同市册田灌区续建配套与节水改造工程环境影响报告书>的技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、册田灌区由梁庄、杨庄、北干、南干和乱石五个分灌区组成，均从册田水库库区提水或自流灌溉，设计总灌溉面积30.04万亩，灌区现状已防渗配套面积15.85万亩。本工程主要建设内容为：新建东沙窝提水工程，压力管线全长16.61km，包括东沙窝取水泵站和东沙窝二级泵站，为梁庄分灌区提供灌溉水源。对骨干渠道进行防渗配套，共防渗配套干渠（管）10条，总长55.06km，新建支渠（管）42条，总长75.90km，其中：新防渗配套干渠6.20km，支渠23.82km，新建干管48.86km，支管52.08km；共节水改造灌溉面积14.19万亩（其中恢复11万亩，改善3.19万亩）。大同市行政审批服务管理局以同审管投资发〔2023〕171号文对项目可行性研究报告进行了批复，项目符合国家产业政策要求。该项目总投资47502万元，其中环保投资1424.02万元，占总投资的比例为3.0%。工程实施对改善农业生产条件，提高项目区农业经济发展和农民生活质量具有积极意义。

依据大同市生态环境评估中心技术评估报告，项目在全面落实《报告书》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，项目实施对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局原则同意你单位按照《报告书》以及国家相关环保法律法规的规定进行建设。

二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、优化完善工程设计。在工程初步设计中进一步优化水资源的配置和调度，提高农业节水灌溉水平。严格落实避让及减缓措施，工程涉及山西省桑干河省级自然保护区、山西省大同火山群国家地质公园和基本农田保护区，要采取合理的避让和减缓措施，不得新增永久占地，在生态红线和各相关保护区内施工时，应严格按照划定的施工范围进行作业，严禁超范围占地施工，严禁在生态红线和各类保护区内进行施工所用机械设备的维修保养，以及设置施工营地和物料堆场，施工结束后及时采取生态恢复措施。你单位要根据《关于加强生态保护红线监管的实施意见(试行)》的通知（晋自然资发〔2023〕38号）》以及《临时用地管理办法》等文件要求，在工程开工前依法办理用地审批手续，严格履行主体责任，落实生态恢复保护措施，工程施工行为应纳入各相关保护主管部门的监督之下，并严格执行保护区的各项管理要求。

2、严格落实大气环境保护措施。严格落实施工工地扬尘整治“六个百分之百”要求，科学合理安排施工现场，规范设置围挡，并采取渣土车辆密闭运输，出入车辆冲洗，物料堆放覆盖等有效抑尘措施；施工现场定期洒水，保证地面湿润，不起尘；出现五级及以上大风天气，减少易产生扬尘污染的土方开挖、回填、转运作业；对拟作业的土方事先采取增加土方湿度的处理措施，以有效减少扬尘污染；加强施工场地管理，保证各生产设备正常运转；选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。

3、严格落实水环境保护措施。施工期进一步优化穿越地表水体的管线方案，采取开挖方式穿越河流时，要严格控制施工作业带宽度，合理安排施工工期，开挖施工应选择在枯水期进行。施工营地设隔油池+沉淀池，车辆及机械设备冲洗废水经隔油沉淀后循环使用，不外排；试压废水经沉淀处理后用于道路洒水；生活区生活污水经化粪池处理后，定期外运用作农肥。以上废水严禁排入地表水体。进一步优化河道内施工工艺，落实保护措施，最大限度减轻对水体的振动，确保不对地表水体造成不利影响，确保不对下游断面水质目标考核造成干扰。

4、严格落实噪声污染防治措施。项目建设应加强施工管理及环保宣传教育；选用低噪声设备和工艺，加强设备的维护和保养，降低噪声源；振动较大的机械设备使用减振机座降低噪声，合理安排施工时间，尽量避免夜间施工；运输车辆在经过道路沿线的敏感点时，禁止鸣笛。施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

5、严格落实固废处置措施。不得将施工、生活垃圾遗留在山西省桑干河省级自然保护区和山西省大同火山群国家地质公园内，建设中产生的开挖土方及时进行回填，弃渣送弃渣场规范处置，生活垃圾经集中收集后清运至当地环卫部门指定地点统一进行处理。

6、严格落实生态保护措施。加强宣传教育，增强施工人员生态保护意识，建立和完善生态监测体系，对鸟类、鱼类等野生动物进行实时动态监测，并加强保护；严格落实生态环境保护措施，优化工程设计，控制施工范围，做好生态环境监理工作，严格按照施工设计方案实施作业，落实生态避让与减缓、水土保持、防沙治沙、植物措施等生态保护对策措施，施工结束后及时拆除临建设施，对临时施工道路、施工场地等进行生态恢复治理，确保各项生态保护措施落实到位。

7、严格落实环境管理制度。你单位要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目建设和运营过程的环境管理与环境监控，确保工程实施的各项不良环境影响得到有效控制和减缓；强化环境风险防范，制定规范有效的环境风险应急预案，并定期开展应急演练，提高环境风险防范意识与应急能力；严格履行《报告书》制订的环境监测计划，定期进行监测和评估，并根据监测和评估结果及时采取增补措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保生态环境安全；按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监控。

8、落实《报告书》提出的其他污染防治措施。

9、按照相关法律法规，工程实施前依法依规办理其他相关手续。

三、项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

五、你单位须严格落实污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

六、大同市生态环境局云州分局、阳高分局和天镇分局按照各自职责负责该项目建设期及运营期的日常监督管理工作。

大同市生态环境局

2024年6月4日

抄送：市生态环境局云州分局、阳高分局、天镇分局，生态环境评估中心。