同环函（服务）〔2024〕32号

- 关于广灵曌煜29MW分散式风力发电项目

- 环境影响报告表的批复

广灵县华源日盛新能源有限公司:

你公司报送的《关于<广灵曌煜29MW分散式风力发电项目环境影响报告表>（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<广灵曌煜29MW分散式风力发电项目环境影响报告表>的技术评估报告》，经研究，批复如下：

一、你公司拟建设的广灵曌煜29MW分散式风力发电项目位于山西省大同市广灵县南村镇一带附近。本项目建设内容主要为6台风力发电机组（包括风力发电机和箱变机组）、集电线路（包括架空线路和电缆线）配套附属设施等。项目拟安装5台单机容量5.0MW和1台4.0MW的风力发电机组，风轮直径为191m、171m，总装机容量为29MW。大同市行政审批服务管理局以同审管投资发〔2024〕16号文对该项目进行了核准批复（项目编码2312-140200-89-05-466989），项目总投资18000万元，其中环保投资355万元，占总投资1.97%。依据大同市生态环境评估中心技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，项目实施对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局原则同意你公司按照《报告表》以及国家相关环保法律法规的规定进行建设。

二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，严格落实《山西省生态环境厅关于加强风力发电建设项目生态环境保护监管的通知》（晋环环评函〔2019〕542号）的各项要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中要科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场应采取设置边界围挡、物料遮盖、场地洒水、车辆密闭运输等措施减少扬尘污染；施工期生产废水经沉淀后回用于土砂石拌和，不外排，生活污水主要为施工人员的日常洗涮等杂用废水，在施工临建区设置移动式环保厕所，定期进行清掏，不外排；选用低噪声施工工艺和施工机械，采取基础减震措施，定期对机械设备进行维护和保养，合理布置施工场所，减轻噪声影响；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

2、严格落实噪声污染防治措施。本项目主要噪声源为风力发电机组，应选用低噪声设备，并采取消声、基础减振等防噪措施。在风力发电机组所在区域提高植被覆盖率，减轻噪声影响。风电机组噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 1 类标准。

3、严格落实生态环境保护措施。你公司要高度重视生态保护工作，以保护林木、基本农田为环境保护重点，微观选址选线，优化风机、集电线路塔基等布置方案，项目建设要制定减少生态环境影响的施工方案，对环境敏感目标采取合理避让和减缓措施，严禁永久占地工程占用基本农田。严格落实风力发电机组及箱变区、集电线路区、检修道路区和临时堆场各项水土流失防治、生态恢复等各项环境保护措施。施工期要严格控制土地扰动面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。

4、严格落实水污染防治措施。运营期检修人员产生的生活污水依托振广110kV升压站一体化污水处理设备处理后，回用于振广110kV升压站厂区绿化等，不外排。

5、严格落实固体废物污染防治措施。你公司要按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强环境管控，切实做好固体废物的分类收集和妥善处置。严格按照《报告表》要求规范设置箱变事故油池，严格落实分区防渗措施，并满足防渗系数要求，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集，避免对土壤和地下水造成环境风险，经收集的检修废油及事故油委托有资质的单位进行统一处置，暂存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目建设和运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全

7、你公司应按照相关法律法规规定，在项目实施前依法依规办理其他相关手续。

三、项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司应建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

五、你公司须严格执行环保“三同时”制度，须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件；按照《山西省生态环境厅关于加强风力发电建设项目生态环境保护监管的通知》（晋环环评函〔2019〕542号）要求，项目投入运行后适时开展环境影响后评价工作。

六、大同市生态环境局广灵分局负责该项目建设期及运营期的日常监督管理工作。

大同市生态环境局

2024年7月5日

抄送：市生态环境局广灵分局，市生态环境评估中心。