根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年7月5日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年7月5日－2024年7月12日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同广灵100MW风电项目 | 大同市广灵县南村镇、作疃乡和梁庄镇 | 广灵夏初海博新能源有限公司 | 山西欣国环环保科技有限公司 | 大同广灵100MW风电项目位于大同市广灵县南村镇、作疃乡和梁庄镇一带。建设规模及主要建设内容：项目装机总容量为100MW，新建1座220KV升压站，安装15台6.7MW风力发电机组，建设35KV集电线路（包括铁塔塔基、架空线路和电缆线）及施工临时道路、施工临建区等。大同市行政审批服务管理局以同审管投资发〔2024〕75号文对该项目进行了核准批复（项目编码2403-140200-89-05-591507），项目总投资60778.54万元，其中环保投资941.1万元，占总投资1.55%。 | 环境影响及对措施： 1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中应科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场应采取设置边界围挡、物料遮盖、场地洒水、车辆密闭运输等措施减少扬尘污染；施工期生产废水经沉淀后回用于洒水绿化，不外排，生活废水环评要求在施工临建区设置移动式旱厕，定期进行清掏，不外排；选用低噪声施工工艺和施工机械，采取基础减震措施，定期对机械设备进行维护和保养，合理布置施工场所，减轻噪声影响；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。 2、严格落实噪声污染防治措施。本项目主要噪声源为风力发电机组和升压站，应选用低噪声设备，并采取消声、基础减振等防噪措施。在风力发电机组所在区域提高植被覆盖率，减轻噪声影响。升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的2类标准。 3、严格落实生态环境保护措施。以保护林木为环境保护重点，制定减少生态环境影响的施工方案进行项目建设，严格落实风力发电机组区、集电线路区、检修道路区、升压站区和施工场地施工期和运营期各项水土流失防治、防沙治沙、生态恢复等各项生态保护措施。建设期要严格控制土地扰动面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。 4、严格落实水污染防治措施。运营期生活污水经一体化污水处理设备处理后，回用于厂区绿化等，不外排。 5、严格落实固废污染防治措施。按要求配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集；升压站内一座18m2危废贮存库，风机及变压器检修废油、废铅酸蓄电池分类分区暂存于贮存库，定期交由有资质的单位统一处置，危废贮存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 6、严格落实电磁防护措施。项目升压站的设计、建设、运行和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ 1113-2020)有关要求，确保工频电场、工频磁感应强度满足相应的标准限值。 7、严格落实环境管理制度。你公司要强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，主变压器和箱变规范设事故油池，严格落实分区防渗措施，避免对土壤和地下水造成环境风险，确保环境安全；严格落实《报告表》提出的环境监测计划，定期对噪声、电磁环境等进行监测，发现问题，应立即采取有效措施；建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理与环境监控。 |