同环函（服务）辐〔2025〕30号

关于山西晋北采煤沉陷区新能源基地（左云）220kV升压站及送出工程项目环境影响报告表的批复

晋能控股晋北能源(大同左云)有限公司：

你公司报送的《关于〈山西晋北采煤沉陷区新能源基地（左云）220kV升压站及送出工程项目环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《山西晋北采煤沉陷区新能源基地（左云）220kV升压站及送出工程项目环境影响报告表的技术评估报告》（同环评估函〔2025〕133号），经研究，批复如下：

一、你公司拟在大同市新荣区、左云县行政管辖范围内建设山西晋北采煤沉陷区新能源基地（左云）220kV升压站及送出工程项目。主要工程包括：①新建左云北220kV升压站：主变容量3×240MVA，采用户外布置，220kV出线1回，在升压站内设置1座70m3的地下事故油池；②新建左云中220kV升压站：主变容量3×240MVA，采用户外布置，220kV出线1回，在升压站内设置1座70m3的地下事故油池；③新建左云南220kV升压站：主变容量3×240MVA，采用户外布置，220kV出线1回，在升压站内设置1座70m3的地下事故油池；④新建左云北-拟建木兰汇集站220kV线路，长度总计33.3km，单回路直线塔69基，单回路转角塔19基，单回路终端塔2基，共90基。其中涉及左云县塔基数量为51基，涉及新荣区塔基数量为39基；⑤新建左云中-拟建木兰汇集站220kV线路,长度总计65.7km，其中单回路架空线路长度12.35km，双回路架空线路长度 53.1km(与左云南合并为同塔双回，计入左云南线路)，电缆长度0.25km（与左云南同隧道），单回路直线塔18基，单回路转角塔14基，单回路终端塔3基，共35基。全部位于左云县。双回路与左云南同塔双回158基，已计入左云南线路塔基数量；⑥新建左云南-拟建木兰汇集站220kV线路,长度总计76.8km，其中单回路架空线路长度22.74km，双回路架空线路长度53.1km（与左云中合并为同塔双回）；电缆长度0.96km，单回路直线塔48基，单回路转角塔14基，单回路终端塔3基，共65基。双回路直线塔122基，双回路转角塔31基；双回路终端塔5基，共158基。（与左云中同塔双回）。其中涉及左云县塔基数量为单回路65基，双回路117基，涉及新荣区塔基数量为双回路41基。本项目总投资115267.43万元，环保投资约895万元，占总投资额的0.78%。

依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：
1、严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，认真做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，确保工频电场、工频磁感应强度和噪声满足相应的国家标准限值。

2、规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程中产生的废旧蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

3、加强生态环境保护，严格落实生态恢复、防沙治沙等各项生态保护与恢复措施，及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能。
4、加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；对在项目建设过程中产生的废石、废土、生活垃圾等应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

5、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取有效措施。
6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、该项目的设计、建设、运行和环境管理要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ 1113-2020)》有关要求，项目实施过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。
四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
五、大同市生态环境局新荣分局、左云分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局新荣分局、左云分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。
                            　

                              大同市生态环境局

2025年11月14日
抄送：市生态环境局新荣分局、左云分局，市生态环境评估中心。

