根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年1月16日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年1月16日－2026年1月22日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	山西威奇达光明制药有限公司多肽生产车间建设项目
	大同市经济技术开发区第一医药工业园区山西同达药业有限公司厂区

内
	山西威奇达光明制药有限公司
	山西蓝之源环保科技有限公司
	  你公司建设的“山西威奇达光明制药有限公司多肽生产车间建设项目”位于大同经济技术开发区第一医药工业园区山西威奇达光明制药有限公司厂区内。项目属于变更项目，大同经济技术开发区行政审批服务管理局对<山西威奇达光明制药有限公司综合车间三建设项目>进行了备案，项目代码：2410-140251-89-01-221832，由于医药市场需求及公司产品结构调整，该项目整体发生变更，大同经济技术开发区行政审批服务管理局以同开审批函〔2025〕5号出具了项目备案内容变更的函。项目名称变更为“多肽生产车间建设项目”。变更后主要建设内容包括：主要建设生产车间、生产线及相关附属设施，建筑面积约2557平方米（以审定的总平面布置图面积为准）；新增生产设备48台（套）、检验设备14台，年产司美格鲁肽原料药200千克和替尔泊肽原料药200千克。项目总投资6157万元，其中环保投资210万元，占总投资3.41%。
	环境影响及对策和措施：

1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告书》提出的各项污染防治及生态保护措施，积极开展环境监理工作，采取有效措施降低对周边环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。生产车间生产线进料、合成、纯化工序等废气及设备动静密封点泄漏的有机废气，经密闭管道收集，与车间排气经集气管道收集，统一进入一套“活性炭吸附浓缩+催化燃烧”装置处理后通过30m高排气筒排放。项目废液贮存依托山西同达药业有限公司废液贮存库，废液贮存库废气经收集后通过“二级活性炭吸附”装置处理后通过15 m高排气筒排放。本项目有组织挥发性有机物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2标准；厂界无组织挥发性有机物执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号）中限值要求；厂区内无组织挥发性有机物执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）附录C中标准。
3、严格落实水污染防治措施。本项目废水处理依托山西同达药业有限公司污水处理站，该污水处理站采用“预处理+水解酸化+厌氧+缺氧+好氧+膜生物反应器+消毒 ”工艺，处理达标后经园区污水管网排入大同市御东污水处理厂进一步处理。项目污水排放执行公司与山西同达药业有限公司协议标准。严格落实分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化选型设备，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减振、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；废包装材料外售废品回收公司综合利用；纯水制备废活性炭、废离子交换树脂和废反渗透膜由厂家回收；有机废液贮存依托山西同达药业有限公司废液贮存库，定期委托有资质的单位进行处置；滤渣、废机油、废油桶、废过滤装置、废树脂、废活性炭、废包装容器、不合格产品、实验室废物和废催化剂贮存在危废贮存点，定期委托有资质的单位进行处置。危废贮存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你公司要进一步完善环境管理制度，设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，项目建设完成后及时修订突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格制定并履行环境监测计划，定期对废气、噪声、地下水环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；严格落实各项依托工程污染防治措施，规范排污口设置，确保污染物长期稳定达标排放。

7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。


