大同市生态环境局

行政处罚决定书

同环罚〔2026〕1号

当事人名称：天镇县源洁污水处理有限公司

法定代表人：吴培龙

统一社会信用代码：911***********9747

地址：山西省大同市天镇县洋河桥东

我局于2025年11月18日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

你单位废水总排口（DA001）自动监测设备未按照规定完成设备的自主验收、备案，未保证监测设备正常运行。

以上事实，有以下主要证据证明：

1、2025年11月18日我局制作《现场检查（勘察）笔录》1份、《调查询问笔录》1份，证明以上违法事实的存在；

2、2025年11月18日我局执法人员拍摄现场照片1份，证明你单位废水总排口（DA001）已安装了自动监测设备（未完成设备自主验收、备案）；

3、2025年11月18日我局提供山西省生态环境厅关于印发《污染源自动监控管理办法（试行）》的通知（晋环规〔2024〕2号），证明你单位未按规定完成自动监测设备的自主验收、备案；

4、2025年11月18日我局提供执法人员的执法证复印件2份，证明执法人员的身份和资格；

5、2025年11月18日你单位提供的以下资料：（1）《营业执照》复印件1份；（2）法人身份证复印件1份；（3）《排污许可证》复印件1份；（4）《天镇县污水厂提标改造工程环境影响报告表批复》1份；（5）《天镇县源洁污水处理有限公司提标改造工程竣工环境保护验收的意见》1份；

6、2025年12月4日你单位提供的验收结论复印件1份，证明你单位已完成自动监测设备自主验收。

你单位上述行为违反《排污许可管理条例》第二十条第一款“实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网”的规定。

我局于2025年12月30日以《行政处罚事先告知书》（同环罚告〔2025〕20号）告知你单位陈述申辩的权利，期限内你单位未进行陈述申辩。

依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行”的规定，参照山西省生态环境厅《生态环境行政处罚裁量基准》PW-16，综合你单位违法行为类型、废水去向、废水类别、违法时间持续时间、排污许可管理类别、整改情况、企业规模大小等裁量要素进行裁量，我局决定对你单位作出如下行政处罚：

罚款肆万陆仟元。

限于接到本处罚决定之日起十五日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日起六十日内向大同市人民政府申请行政复议,也可以在六个月内向大同市平城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,我局将依法申请大同市平城区人民法院强制执行。

大同市生态环境局

2026年1月9日