同环广函（审）〔2025〕4号

关于广灵县健安医院有限公司广灵健安医院建设项目环境影响报告表的批复

广灵县健安医院有限公司：

你院报送的《广灵县健安医院有限公司广灵健安医院建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批的申请已收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<广灵县健安医院有限公司广灵健安医院建项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函﹝2025﹞58号) 则同意专家技术审查意见，经研究，批复如下：

一、该项目选址位于广灵县广泰东街（青少年活动中心院内），本项目为新建项目，设置100床和1张牙椅的综合医院（其中包括：内科/外科/妇产科；妇科专业/儿科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科等），项目占地建筑面积为3128.22m2，及其配套其它设施。本次不包括辐射评价，辐射另行评价。项目总投资200万元，其中环保投资37.1万元，占总投资的18.55%。

- 依据大同市市生态环境评估中心技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护和污染防治措施前提下，项目实施对环境的不利影响可得到减缓和控制，我分局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论。

二、在设计、建设、运行和环境管理中认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面的工作：

1、优化完善工程设计。在工程设计中进一步优化能源配置和提高生态效率，结合主要保护对象的保护要求进一步完善相关保护措施，严格执行各项管理要求。

2、严格落实各项大气污染防治措施。污水处理站为地埋式污水站，定期投放除臭剂，除臭效率达到50%，严格执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中排放限值标准要求。

3、严格落实水污染防治措施。采用“化粪池+格栅+调节池+混凝沉淀池+消毒池，处理规模为 85m3/d，去除效率CODcr：26.5%以上，必须符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)中预处理排放标准，处理后进入污水处理厂，不得外排。

4、严格落实固体废物污染防治措施。各类固体废物不准随意倾倒，必须统一收集，生活垃圾委托环卫部门统一清运。医疗危废暂存于医疗危废暂存间，定期由有资质单位处置。

5、落实各项噪声污染防治措施。机械设备所有产生的噪音必须采取有效的消音，降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1 类区标准。

三、认真履行《报告表》制定的环境管理的监测计划，规范排污口的建设，及时掌握污染物排放情况，并加强环保设施运行管理，保证污染物长期稳定达标排放。

四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

五、你院须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可证有关规定，申请排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染和生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

大同市生态环境局广灵分局

2025年5月8日