根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年5月26日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年5月26日－2025年5月30日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大同鹊盛活性炭有限公司活性炭建设项目（10万吨/年）（变更） | 大同市左云县左云经济技术开发区 | 大同鹊盛活性炭有限公司 | 山西迈润田环保工程有限公司 | 该项目位于山西省大同市左云县左云经济技术开发区。2025年1月24日，大同市生态环境局以同环函（服务）〔2025〕7号文批复了《大同鹊盛活性炭有限公司活性炭建设项目（10万吨/年）（重大变动）环境影响报告表》，批复建设1条年产2万吨压块破碎活性炭生产线（1#生产线，其中2160t/a作为生产酸洗活性炭生产线的原料，最终产品规模为17840t/a）、2条年产2万吨原煤破碎活性炭及初级活性炭（40160t/a）生产线（2#、3#生产线）及1条2000吨酸洗活性炭生产线（4#生产线），总建设规模为年产10万吨活性炭。项目主要建设内容包括：压块炭生产线、原煤破碎活性炭生产线、酸洗活性炭生产线各工程，配套辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程等。项目总投资107779.0万元，其中环保投资5600万元，占总投资的5.20%。 左云经济技术开发区应急管理局经现场检查，并于2025年4月28日对你单位下达了《关于大同鹊盛活性炭有限公司整改的通知》，认为燃气锅炉排气筒高度为50m，烟囱管径较细，受大风影响存在设施倒塌等安全隐患，要求你单位根据最高建筑物，降低燃气锅炉排气筒高度不超过35m。根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》等有关规定，“主要排放口排气筒高度降低10%及以上的”，属于重大变动。本项目建设内容为破碎炭1#生产线炭化工序配套3台燃气锅炉（15t/h，2用1备）的排气筒（DA010）高度由50m降低至35m，其他建设内容按同环函（服务）〔2025〕7号文均保持不变。 | 环境影响及对策和措施： 1、燃气锅炉排气筒高度由原50m降低至35m，锅炉烟气燃用净化炭化气，锅炉废气经配套“低氮燃烧器+SCR脱硝+石灰石-石膏湿法脱硫”处理后通过排气筒排放。锅炉烟气排放（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）执行山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）排放限值要求；非甲烷总烃、苯并[a]芘、苯参照执行宁夏回族自治区《煤质活性炭工业大气污染物排放标准》（DB64/819-2024）排放限值要求。 - 2、本次环境影响评价和批复仅针对原煤破碎活性炭生产线炭化--燃气锅炉排气筒高度的变更，其他工程环境影响评价及污染防治措施仍按同环函（服务）〔2025〕7号文执行。 |