同环函（服务）辐〔2025〕15号

关于天镇秦云10万千瓦光伏发电项目

220kV送出工程环境影响报告表的批复

- 大同秦金新能源有限公司：

- 你公司报送的《关于〈天镇秦云10万千瓦光伏发电项目220kV送出工程环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《天镇秦云10万千瓦光伏发电项目220kV送出工程环境影响报告表的技术评估报告》（同环评估函〔2025〕73号），经研究，批复如下：

- 一、你公司拟在大同市天镇县米薪关、玉泉镇建设天镇秦云10万千瓦光伏发电项目220kV送出工程。主要工程包括：①新建秦云光伏220kV升压站～玉泉220kV变电站220kV送电线路，全线单回路架设，长度约20.5km。导线采用2×JL/G1A-630/45钢芯铝绞线，地线采用2根48芯OPGW，共选用塔型9型，铁塔数量为59基，全线架空建设。②新建天镇秦云玉泉变电站220kV间隔一个。本项目总投资为4738万元，环保投资为310万元，占项目总投资的6.54%。依据大同市生态环境评估中心技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施前提下，项目实施对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局原则同意《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，认真做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，确保工频电场、工频磁感应强度和噪声满足相应的国家标准限值。

2、加强生态环境保护，严格落实生态恢复、防沙治沙等各项生态保护与恢复措施，及时恢复施工道路和临时施工用地的原有土地功能。

3、加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；对在项目建设过程中产生的废石、废土、生活垃圾等应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

4、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取有效措施。

5、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

6、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、该项目的设计、建设、运行和环境管理要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ 1113-2020)》有关要求，项目实施过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。

五、大同市生态环境局天镇分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局天镇分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2025年6月6日

抄送：市生态环境局天镇分局，市生态环境评估中心。