同环函（服务）〔2025〕50号

关于大同华润燃气新荣区LNG储配站及

- 天然气门站项目环境影响报告表的批复

大同华润燃气有限公司：

- 你公司报送的《关于<大同华润燃气新荣区LNG储配站及天然气门站项目环境影响报告表>（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<大同华润燃气新荣区LNG储配站及天然气门站项目环境影响报告表>的技术评估报告》（同环评估函〔2025〕116号），经研究，批复如下：

一、本项目建设性质为新建，建设地点位于大同市新荣区堡子湾乡马厂村东北侧1.5km处，厂区中心地理坐标为东经113°9′54.676″，北纬40°23′4.930″，项目占地面积21352m2，占地性质为工业用地。大同市新荣区行政审批服务管理局对该项目进行了备案（项目代码：2106-140212-89-01-296804）。本项目分为两期进行建设，一期工程建设200m3储罐4座以及配套的辅助工程、公用工程、环保工程以及气化工程等，供气规模为2万m3/h；二期工程建设200m3储罐6座和门站，供气规模为4万m3/h。该工程总投资12262.66万元，其中环保投资45万元，占总投资0.37%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施后对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、认真做好施工期环境保护，加强环境管理，严格落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，积极开展环境监理工作，采取有效措施降低对周边环境的影响。

2、严格落实大气污染防治措施。运营期锅炉天然气燃烧废气采用低氮燃烧器，燃烧废气收集后通过排气筒排放。本项目有组织排放废气污染物执行山西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3大气污染物排放限值；企业边界无组织排放的污染物非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值的无组织排放监控浓度限值中的有关要求；厂区无组织排放的VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放特别排放限值的有关要求。

3、严格落实水污染防治措施。本项目运营期生产废水锅炉定期排污水、软水制备设备废水和冷凝水及职工生活污水在晋蒙园区污水处理厂验收投运前，分别用于厂区洒水抑尘和经化粪池处理后定期清掏外运附近农田施肥，不外排，晋蒙园区污水处理厂验收投运后依托园区污水处理厂进行处理。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好储罐区、装卸区、各类水池、危废贮存点、围堰等区域的防渗，必须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减震、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的3类标准。

5、严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，加强环境管控，切实做好固体废物的分类收集和妥善处置,确保不造成二次污染。生活垃圾由环卫部门统一清运处理；清理废渣经集中收集后定期出售给废品回收站，废滤芯和废树脂经收集后由厂家回收利用；废机油、废含油抹布、废油桶等危险废物经收集后暂存于厂区内危废贮存点，定期交由有资质的单位进行处置,危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格落实分区防渗措施，按要求设置防火围堰，消防水池（2座容积为1000m3）等应急设施，确保事故状态下废液、消防废水得到妥善收集和处置；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、噪声等进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

7、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。

8、项目实施前依法办理其他相关手续。

四、严格落实《报告表》中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放，并符合总量控制指标：颗粒物0.098吨/年、二氧化硫0.686吨/年、氮氧化物0.978吨/年。

五、项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。

六、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

七、你公司须严格执行环保“三同时”制度，按照国家排污许可有关管理规定，申请（或登记）排污许可证，按证排污；须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

八、大同市生态环境局新荣分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

九、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局新荣分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。

大同市生态环境局

2025年9月30日

抄送：市生态环境局新荣分局，市生态环境评估中心。