根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2025年11月28日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年11月28日－2025年12月4日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	国药集团威奇达药业有限公司头孢事业部绿色节能及菌渣减量化项目
	大同市经济技术开发区第一医药园区国药集团威奇达药业有限公司厂区内
	国药集团威奇达药业有限公司
	山西同力鑫创环保技术有限公司
	你公司建设的“国药集团威奇达药业有限公司头孢事业部绿色节能及菌渣减量化项目”位于大同市大同经济技术开发区国药集团威奇达药业有限公司301车间（头孢事业部污水处理站）和104车间（7-ACA发酵车间）。大同经济技术开发区行政审批服务管理局对项目进行了备案（项目代码：2411-140251-89-02-600797）。主要建设内容包括：通过对头孢事业部进行绿色化节能改造，新增RTO焚烧处理系统、低温蒸发系统、纳滤膜等，改造后的RTO焚烧处理装置废气处理规模约30000Nm3/h；新增菌渣低温干燥除湿设备及微滤系统，主要包括污泥低温带式干化机、进料刮板输送机、出料无轴螺旋输送机、出料刮板输送机等共15套及其配套设施，使得菌渣处理量由152吨/天降至50吨/天。项目总投资9038.94万元，其中环保投资957万元，占总投资10.6%。
	环境影响及对策和措施：

1、严格落实大气污染防治措施。运营期7-ACA发酵车间微滤系统、叠螺干燥机及菌渣低温干化设备全密闭，废气负压收集接入104车间内现有“冷凝+旋风除尘器+氧化塔+碱洗塔装置”，处理后通过排气筒排放；对污水处理站现有废气处理系统进行改造，调整废气收集管道将VOCs浓度高于200mg/m3单元的废气统一收集到第三系统进行预处理，预处理后的废气进入RTO系统进行燃烧处理，并配备余热锅炉对燃烧余热进行利用，尾气经一套“急冷塔+碱液喷淋处理”脱酸气处理后经30m排气筒排放，VOCs浓度低于200mg/m3单元的废气仍进入原一二系统处理后排放。本项目有组织排放废气执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2及表3标准；厂区内无组织排放有非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）附录C中标准。
2、严格落实水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要为生产废水，废水收集后进入厂区污水处理站，污水处理站采用“预处理+生物处理(厌氧+一级好氧+缺氧水解+二级好氧工艺)+后处理”工艺，处理后的废水经园区污水管网送至大同市御东污水处理有限责任公司集中处理，项目排水水质应满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和与大同市御东污水处理有限责任公司协议的纳管要求。严格落实分区防渗措施，对各构筑物采取相应防渗措施，须满足防渗系数要求，确保区域地下水环境和土壤环境不受影响。

3、严格落实噪声污染防治措施。优化选型设备，选用低噪声设备，加强设备维修保养，并采取减震、隔声、消声等有效措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

4、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。菌渣、废微滤膜等危险废物经收集暂存于厂区内危废贮存库，定期交由有资质的单位统一处置/利用，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

5、严格落实环境管理制度。你公司要进一步完善环境管理制度，设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格制定并履行环境监测计划，定期对废气、废水、噪声、地下水环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；严格落实各项依托工程污染防治措施，规范排污口设置，按要求安装自动在线监控设备并与生态环境主管部门联网，确保污染物长期稳定达标排放。

6、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。




