同环函（服务）辐〔2025〕31号

关于山西大同天镇南河堡变电站110kV

改造工程环境影响报告表的批复

国网山西省电力有限公司大同供电分公司：

你公司报送的《关于〈山西大同天镇南河堡变电站110kV改造工程环境影响报告表〉（以下简称《报告表》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《山西大同天镇南河堡变电站110kV改造工程环境影响报告表的技术评估报告》（同环评估函〔2025〕136号），经研究，批复如下：

一、你公司拟在山西省大同市天镇县城东南13公里，天镇县米薪关南1.5公里处南河堡变电站内建设“山西大同天镇南河堡变电站110kV改造工程”。主要工程包括：（1）更换1#、2#主变，容量为2×63MVA；更换主变110kV中性点成套装置2套，拆除现有15m3地下事故油池，原址新建有效容积30m3的事故油池，在变电站内新建1处10m2危废贮存点，用于临时存放废旧蓄电池等危废；（2）更换110kV、35kV和10kV三侧母线，更换10kV进线柜、分段柜、站用变柜等共9面，新增10kV站用变1台，容量200kVA；（3）配套完善相关土建、通信等工程。项目总投资为2243万元，其中环保投资为36万元，占总投资额的1.6%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告表》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：
1、严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，认真做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，确保工频电场、工频磁感应强度和噪声满足相应的国家标准限值。

2、规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程中产生的废旧蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

3、加强生态环境保护，严格落实生态恢复、防沙治沙等各项生态保护与恢复措施，及时恢复临时施工用地的原有土地功能。
4、加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；对在项目建设过程中产生的废石、废土、生活垃圾等应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

5、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取有效措施。
6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关手续。

三、该项目的设计、建设、运行和环境管理要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求(HJ 1113-2020)》有关要求，项目实施过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。
四、你公司要严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入运行。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或生态保护、污染防治措施发生重大变动的，应当按要求重新报批。
五、大同市生态环境局天镇分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

六、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告表》送大同市生态环境局天镇分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。
                            　

                              大同市生态环境局

2025年11月25日
抄送：市生态环境局天镇分局，市生态环境评估中心。

