大同市生态环境局天镇分局关于2025年12月1日建设项目

环境影响评价文件拟进行审查公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对1个建设项目环境影响报告表进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2025年12月1日－2025年12月5日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起3日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

通讯地址：天镇县城新区新时代大道南侧，西五路西侧。邮 编：038200

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天镇县城乡规模化集中供水工程 | 天镇县南部米薪关镇、贾家屯乡、南高崖乡、赵家沟乡和马家皂乡5个乡镇 | 天镇县水务局 | 山西新凯航环保科技有限公司 | 本项目为引水工程及地下水开采工程，项目建成后，年供水总量为498万m3，生活供水范围为大同市天镇县米薪关镇、贾家屯乡、南高崖乡、赵家沟乡和马家皂乡5个乡镇，62个村庄，53478口人；工业园区供水对象为零碳数基·桃花源大同天镇超级能源综合体基地项目。2025年3月28日，天镇县行政审批服务管理局对《天镇县城乡规模化集中供水工程可行性研究报告》进行了批复（天行审批字[2025]22号）。 | 主要环境影响及对策：（1）生态环境保护措施;加强施工现场环境管理，严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，确保施工期对周边生态环境的影响降至最小。（2)水环境：施工废水包括工程施工产生的设备和车辆带有油污的冲洗废水、混凝土浇筑与养护、管道试压废水等。1.施工机械设备及车辆冲洗废水施工场内的汽车和机械冲洗废水，主要含SS和石油类。10个施工点均设置1座一车平台并配套有1座20m3的沉淀池，施工机械设备及车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，不外排。2.混凝土的养护废水该废水pH值较高，一般达9～12。但混凝土的养护用水量少，蒸发吸收快，一般用草袋、塑料布覆盖。养护水不会进入土壤或水体，对水环境影响小。3.生活污水施工场地不设旱厕，采用环保型移动厕所，由环卫部门集中清运。（3）大气污染防治措施:1、施工营地要严格落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；2、运输渣土、土方、砂石、垃圾、灰浆的车辆，应当采取密闭措施，并按照规定的路线、时间行驶。运输车辆冲洗干净后，方可驶出作业场所。在运输过程中不得遗撒、泄漏物料。 3、重污染天气集中出现的季节，可实施错峰生产、施工和运输；并安装扬尘在线监控系统，监控管理扬尘情况；4、施工过程中施工现场应适当洒水减少扬尘（洒水时间及次数视具体情况操作，大风天气应增加洒水次数）；施工运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。（4）噪声污染防治措施:选用低噪设备；合理布局，施工场地边界设置围挡进行隔声.（5）固体废物污染防治措施：建筑垃圾.项目施工期建设、安装设备等产生废弃建筑材料。建筑垃圾成分以无机物硅酸盐为主。定期送至天镇县建筑垃圾填埋场。清管固废主要为管道埋设过程进入管内的石块，产生量约为0.1t，通过直板清理器清除后，送至当地建筑垃圾填埋场。 土石方，本工程中土石方除蓄水池处有2.0万m3弃渣，需设置独立弃渣场；其余均就近平衡，少量余土就近摊平，不再另外设置弃渣场。本工程2.0万m3弃渣送至蓄水池北侧山沟内的弃渣场。生活垃圾在施工场地设置垃圾箱，集中收集后交环卫部门统一处理。 | 0352- 6822493 |