
                    平城环函〔2025〕3号

关于大同中车爱碧玺铸造有限公司新建实验中心项目环境影响报告表的批复

大同中车爱碧玺铸造有限公司：

你公司报送的《大同中车爱碧玺铸造有限公司新建实验中心项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批申请及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<大同中车爱碧玺铸造有限公司新建实验中心项目环境影响报告表>的技术评估报告》，经研究，批复如下：

该项目位于大同市平城区大庆路街道前进街1-1号。项目总投资28万元，其中环保投资15万元，环保投资占比53%，项目占地面积87m2，项目为产品检测实验室，配套通风橱酸雾处理系统、可加热浸泡槽、电吹风机、微机控制电子万能试验机等设备。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告表》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、对照《报告表》提出的各项环保要求，重点做好以下工作：

（一）落实施工期环境保护措施，落实《报告表》提出的大气、水、固体废物、噪声、环境污染防范等各项污染防治措施，降低对周边环境的影响。

（二）强化运营期的环境保护措施。

1、严格落实大气污染防治措施。酸性废气通过通风橱收集后经水洗塔处理后通过15m高排气筒排放，废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求；无组织废气通过加强通风橱密闭操作，减少无组织气体挥发，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织限值要求。
2、严格落实水污染防治措施。实验清洗废水通过酸碱中和处理后排入中车大同电力机车有限公司污水处理站处理，最终进入大同市西郊污水处理厂。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。

3、严格落实噪声污染防治。选用低噪声设备，通风橱底部安装减震垫、管道包裹吸音棉，采取基础减震、室内隔音等措施，加强通风橱、风机等设备日常维护保养，达到噪声防控要求。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值要求。

4、严格落实固体废物污染防治。按照“减量化、资源化、无害化”原则，切实做好固体废物的分类收集和妥善处置。实验产生的废酸液暂存于中车大同电力机车有限公司危废贮存库交有资质单位清运处置；废纸箱、玻璃器皿、手套等一般固废集中收集后统一处理；生活垃圾由环卫部门统一清运处置。

5、严格落实土壤及地下水污染防治措施。项目地面均应做好防渗处理，确保不会对土壤及地下水产生影响。
6、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、废水、噪声进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全。

三、严格落实《报告表》中提出的其他环境管理要求，确保污染物达标排放，核定本项目污染物排放总量控制指标为：化学需氧量1.7×10-5t/a，氨氮8.64×10-8t/a。
四、建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

五、你公司应严格执行环保“三同时”制度，严格执行国家排污许可有关管理规定，按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、位置、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、大同市生态环境保护综合行政执法队负责该项目日常监督管理工作。 

                           大同市生态环境局平城分局

　　　　　　　　　　　　　　　     2025年12月12日

PAGE  
- 3 -

