根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年1月28日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年1月28日－2026年2月3日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	山西煤炭运销集团达子沟煤业有限责任公司矿井水处理站扩容改造项目
	大同市云冈区高山镇碾子沟村南，达子沟煤业工业场地内
	山西煤炭运销集团达子沟煤业有限责任公司
	山西书绿环保科技有限公司
	你单位拟在山西省大同市云冈区高山镇碾子沟村南，达子沟煤业工业场地内建设矿井水处理站扩容改造项目。工程主要建设内容为：对现有40m³/h矿井水处理装置增加深度处理“活性炭过滤+超滤+纳滤”工艺，另增设一套15m³/h矿井水处理设施，改造完成后总处理规模为55m³/h，处理工艺为：“调节池+絮凝沉淀+多介质过滤器+活性炭过滤+超滤+纳滤+消毒”，处理后的矿井水优先回用，无法回用的部分达标排入峰子涧河。本项目总投资235万元，全部为环保投资。
	环境影响及对策和措施：

1、认真做好施工期环境保护工作，加强环境管理，落实《报告表》提出的各项污染防治及生态保护措施，降低对周边环境的影响，同时应积极开展环境工程监理并做好相关工作。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目矿井水处理站处理工艺全部为物理和化学反应，无生化处理过程，因此无恶臭气体及其他大气污染物的产生。

3、严格落实水污染防治措施。污水处理站采用“调节池+絮凝沉淀+活性炭过滤+超滤+纳滤+消毒”处理工艺，处理达标后矿井水优先回用于井下洒水、道路洒水、矿井工业场地绿化等，剩余部分达标排入峰子涧河，外排水水质中COD、BOD5、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求，全盐量满足《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63号）控制标准，其余水质指标执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006标准限值。严格按照《报告表》提出的防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应防渗措施，重点做好污水处理站各类池体、污水管道以及危废贮存点等设施的防渗，确保达到防渗系数要求，防止对地下水和土壤造成污染。你单位应积极履行和承担社会责任，切实加强运行管理，优化工艺，确保出水水质长期稳定达标。

4、严格落实噪声污染防治措施。优化设备选型，选用低噪声设备，并采取有效的隔声减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点处置；石英砂滤料、废超滤膜和废活性炭均由厂家更换时回收处置；污泥经压滤后混煤出售；设备检修产生的废矿物油、废油桶和废棉纱等暂存于危废贮存库，由资质单位合理处置，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

6、严格落实环境管理制度。你单位要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，按照《山西省企业事业单位突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》（晋环函〔2022〕300号）要求做好环境应急预案的备案等工作，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；配备必要的监测仪器设备，按要求安装自动在线监控设备并与生态环境主管部门联网，确保污染物稳定达标排放。

7、加强生态环境保护，严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，确保满足相关要求，着力提升厂容厂貌，将其作为环境管理的重要内容，全面提升企业形象。




