大同市生态环境局新荣分局

同新环函﹝2026﹞4号

关于山西晋北采煤沉陷区新能源基地（新荣）170万千瓦光伏发电项目（变更）环境影响报告表的批  复

晋能控股晋北能源（大同新荣区）有限公司：

你公司报送的《关于<山西晋北采煤沉陷区新能源基地（新荣）170万千瓦光伏发电项目（变更）环境影响报告表>（以下简称“报告表”）报批申请》及相关资料收悉。经研究，批复如下:

- 一、山西晋北采煤沉陷区新能源基地（新荣）170万千瓦光伏发电项目（变更）建设地点为：大同市新荣区新荣镇、古店镇、郭家窑乡、破鲁堡乡、堡子湾乡、西村乡，总投资561000万元，其中环保投资1760万元，占总投资的0.31%。建设规模及内容：主要包括光伏场、箱变基础、检修道路、场内集电线路，建设规模为170万千瓦。根据“报告表”和大同市生态环境评估中心《关于“报告表”的技术评估报告》的结论，在严格落实“报告表”提出的各项污染防治措施和生态保护措施前提下，对环境的不利影响可得到减缓和控制。我局原则同意“报告表”中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的环境保护措施及相关要求。

二、在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实“报告表”提出的各项环保要求，并重点做好以下工作：

1、施工期，严格落实“六个百分百”要求；设置洗车平台。

2、施工期，砂石料冲洗废水经沉淀处理后循环使用，用于施工场地洒水抑尘；机械保养冲洗废水、含油污水不得随意排放，经隔油沉淀处理后回用；生活污水经化粪池处理后定期清运。运营期，清洗废水排至光伏板下方，自然蒸发或被植被吸收，无废水外排。

# 3、运营期，选用低噪声设备、合理布局、油箱装置隔振并且基础减震，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准。

4、施工期，生活垃圾收集后运至当地环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理。运营期，检修、维修时产生的生活垃圾和废旧包装，由工作人员撤场时带走；废旧光伏组件、废电气元件由生产厂家回收处置或由就近单位回收处置；水源地保护区内箱变采用干式变压器，水源地保护区外箱变采用油浸式变压器，每台油浸式箱变（含箱逆变一体机）设置1座2.5m3事故油池，事故油池重点防渗，箱变（含箱逆变一体机）检修废油，依托新荣三座升压站内危废贮存点暂存，定期交由有危废资质的单位处置。

5、施工期，光伏场临时占地全部恢复植被，无裸露地表。运营期，按照光伏场植被管理方案，对光伏场范围内的植被现状进行巡查，及时对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽。

三、你公司须严格执行环保“三同时”制度；须严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行；须严格按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收并按规定程序办理排污许可手续；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、大同市新荣区生态环境保护综合行政执法队负责该项目建设期及运营期的日常监督管理工作。

大同市生态环境局新荣分局

2026年2月13日