
同环函（服务）〔2026〕11号
关于大唐天镇10万千瓦风电项目

环境影响报告书的批复

大唐天镇新能源有限公司:

你公司报送的《关于<大唐天镇10万千瓦风电项目环境影响报告书>（以下简称《报告书》）报批申请》及相关资料收悉。结合大同市生态环境评估中心出具的《关于<大唐天镇10万千瓦风电项目环境影响报告书>的技术评估报告》(同环评估函〔2026〕27号)，经研究，批复如下：

一、你公司拟建设的大唐天镇10万千瓦风电项目位于大同市天镇县玉泉镇、赵家沟乡和贾家屯乡一带，该项目列入2026年省级重点工程项目名单。建设规模及主要建设内容：项目总装机容量为100MW，拟安装16台单机容量为6250kW的风电机组，新建一座220kV升压站，设1台100MVA主变。大同市规划和自然资源局为该项目出具了《建设项目用地预审与选址意见书》，大同市行政审批服务管理局为该项目出具了《关于大唐天镇10万千瓦风电项目核准的批复》（同审管投资发〔2025〕170号），项目编码：2412-140200-89-01-544511，项目总投资58476.30万元，其中环保投资361.1万元，占总投资0.62%。依据技术评估报告，项目在全面落实《报告书》提出的各项生态保护措施后，项目实施对区域环境影响可接受。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、你公司在项目设计、建设、运行和环境管理中要认真落实《报告书》提出的各项环保要求，并重点做好以下几方面工作：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告书》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中应科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工期设备冲洗废水沉淀后回用，施工营地设置环保厕所，定期清运处理；选用低噪音、低振动的各类施工机械设备，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时对各类施工设备进行定期维护和保养，减轻噪声影响；生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

2、严格落实噪声污染防治措施。本项目运营期主要噪声源为风力发电机组和升压站主变，选择低噪风电机组和升压站主变设备，采取有效的基础减振等措施，并加强日常维护管理，降低噪声影响。运营期升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的2类标准。
3、严格落实生态保护措施。你公司要以保护林木、生态保护红线、基本农田为环境保护重点，优化选址选线和风机布置，严格控制施工范围，制定减少生态环境影响的施工方案进行项目建设。严格落实《报告书》提出的水土流失防治、防沙治沙以及生态恢复等各项保护措施，严格控制土地扰动面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止水土流失措施，施工结束后将剥离土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。
4、严格落实水污染防治措施。运营期升压站生活污水排入污水处理设施处理后，回用于地面洒水，不外排。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站内产生的生活垃圾设垃圾桶收集，由环卫部门收集处理；升压站安装1台100MVA主变，拟配套建设1座40m3事故油池，每台箱变配套一座容积3m3的事故油池收集事故废油，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集；升压站内新建一处危险废物贮存点，废变压器油、废齿轮油、废铅蓄电池、事故废油等暂存于贮存点，定期交由有资质的单位统一处置/利用，危废贮存点须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

6、严格落实电磁防护措施。升压站的设计、建设、运行和环境管理中要严格落实《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ1113-2020)有关要求，确保工频电场、工频磁感应排放符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应的标准限值。

7、严格落实文物保护措施。根据天镇县文化和旅游局《关于大唐天镇10万千瓦风电项目选址文物核查的函》（天文旅字〔2025〕96号），项目风机机位及袁家窑村西南侧的升压站与文物两线范围不构成重叠。项目区域内所涉及文物保护单位较多，你公司应严格落实《报告书》提出的保护措施，相关施工活动、占地要严格按照核查意见避让文物保护范围和建设控制地带，严格控制施工范围，严禁在文物保护单位保护范围和建设控制地带内取土、弃渣、设置施工料场及其他设施。合理安排施工流程，避免高振动施工机械同时作业，优先选用低噪音、低振动的施工机械，安装减振部件，加强维护管理，运输车辆途经文物保护单位周边时限速行驶，切实减轻对文物的不利影响。

8、严格落实环境管理制度。你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告书》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练，主变压器、箱变规范设置事故油池，严格落实分区防渗措施，避免对土壤和地下水造成环境风险，确保环境安全；制订并落实环境监测计划，定期对噪声、电磁环境等进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

三、项目建设涉及永久性占用林草地部分，应依法取得相关主管部门审批同意后，方可开工建设。
四、项目建设和运营过程中，如有新颁布的生态环境保护政策、规范、标准涉及本项目，应严格执行新的管控要求。
五、你公司应建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时、如实向社会公开项目相关信息，并主动接受社会监督。

六、你公司须严格执行环保“三同时”制度，须按照国家规定的标准和程序实施竣工环境保护验收；如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。落实《山西省生态环境厅关于加强风力发电建设项目生态环境保护监管的通知》（晋环环评函〔2019〕542号）要求，项目投入运行后适时开展环境影响后评价工作。

七、大同市生态环境局天镇分局按照职责负责该项目“三同时”监督检查及日常监督管理工作。

八、你公司收到本批复10个工作日内，要将批准后的《报告书》送大同市生态环境局天镇分局，并按规定接受各级生态环境部门的日常监督检查。
                        大同市生态环境局

2026年3月24日
抄送：市生态环境局天镇分局、市生态环境评估中心，山西天驰达环保科技有限公司。
PAGE  
- 4 -

