根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年3月31日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年3月31日－4月7日（5个工作日）。
　　听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0352－7995186
传    真：0352－7995186
通讯地址：大同市生态环境局平城分局（大同市文兴路1800号6楼平城分局）

邮    编：037006

	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价单位
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	11
	国电电力大同公司厂内火车煤接卸能力提升改造工程
	山山西省大同市平城区光华街国电电力大同发电有限责任公司厂区内
	国电电力大同发电有限责任公司
	山西绿洲阳光环保科技公司
	本项目为技术改造项目，该项目总投资35809万元，其中环保投资3331万元，占总投资的9.3%。本次技改包括铁路部分和输煤部分，其中铁路部分：厂内卸煤线5道和7道向尾部延长、专用铁路既有电厂站到发场房子村站端咽喉适应性改造、既有专用铁路既有设施设备更新改造。为保证配套输煤系统工程施工期间厂内火车来煤接卸不受影响，本项目还包括厂内卸煤线10道和厂内卸煤线6道的临时联通和拆除恢复工作，及厂内卸煤线6、7、8、9、10道的局部拆除和恢复工作，煤线7道的局部拆除和恢复工作。输煤部分：利用既有一期火车卸煤沟，对一期火车卸煤沟进行整修，新建从一期火车卸煤沟中部开始至二期、三期储煤场的输煤系统，同时对项目中涉及老旧建构筑物及设备进行整修、加固。

火车煤接卸能力提升改造项目完成后，火车来煤经既有一期火车卸煤沟，通过新建的输煤系统输送至二期、三期储煤场内，输煤系统输送能力达到1500t/h。
	1、大气污染防治措施。按照“六个百分百”扬尘污染防治措施，确保施工期大气污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织监控浓度要求。运营期转运站转运废气产生的颗粒物经布袋除尘器装置处理后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准限值要求，通过不低于15米高排气筒排放。

2、水污染防治措施。施工废水经混凝沉淀处理后全部实现回用，施工人员生活污水排入市政污水管网。运营期生产废水经管道送至现有二、三期煤废水处理站处理后循环使用，不外排。严格按照《报告表》要求落实危废贮存库、废水收集池、煤废水处理车间、输煤栈桥、转运站等构筑物的防渗措施，确保地下水及土壤环境安全。

3、噪声污染防治措施。优化施工布局，选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，确保施工期噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）相关限值要求。运营期合理布局各类产噪设备，并通过采取加装消声器、基础减震、安装隔声窗等降噪措施，确保距离铁路外轨中心线65m以外区域噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，距离铁路外轨中心线30~65m区域内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准。

4、固体废物污染控制措施。运营期利用厂区现有危废贮存库对危险废物进行贮存，要求现有危废贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），废矿物油、废油桶、废含油抹布及手套等危险废物定期交由有处理，并做好危险废物贮存、转移等管理台账，严格执行危险废物转移联单制度；煤泥、除尘灰直接运送至储煤棚内输送至发电机组进行燃烧发电；铁屑在转运站收集后直接外售处理。

	2
	年产15万立方蒸压加气混凝土板和年产20万立方蒸压加气混凝土砌块生产线项目
	山西省大同市平城区东河河村东北方向300m处
	大同市东新建材有限责任公司
	山西林语环境科技有限公司
	本项目在现有生产线的基础上进行改造，使得该生产线既可生产蒸压加气混凝土砌块，也可调整参数生产蒸压加气混凝土板。技改完成后全厂形成年产15万立方蒸压加气混凝土板和年产20万立方蒸压加气混凝土砌块生产线
	（1）生态环境：在厂区空地及道路两侧植树绿化。

（2）大气环境：本项目六个筒仓设三个排气筒，1#、2#粉煤灰筒仓、1#细灰筒仓距离较近，经各自仓顶除尘器处理后由管道串联经一根排气筒排放；粗灰筒仓经仓顶除尘器处理后由排气筒排放；水泥筒仓、2#细灰筒仓经各自仓顶除尘器处理后由管道串联经1根排气筒排放。破碎、球磨废气经集气罩收集后由配套的袋式除尘器处理后由1根排气筒排放。

（3）固体废物：一般固体废物：综合利用回用于生产。危险废物：本项目产生的废矿物油、废油桶、废含油抹布及手套、暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位处置。生活垃圾：集中收集后交由当地环卫部门统一处理。
（4）声环境：选用低噪声设备，采取减振措施，采用耐磨、抗噪材料等。


