根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年4月14日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年4月14日－2026年4月20日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	山西大同广灵南村110kV输变电工程
	山西省大同市广灵县作疃镇和南村镇境内
	国网山西省电力有限公司大同供电分公司

	山西郎朗科技环保工程有限公司
	本项目主要包括:

（1）广灵南村110kV变电站新建工程：新建110kV变电站1座，主变终期规模3×50MVA，本期（环境影响评价）新建2×50MVA；进出线规模110kV远期6回，本期4回；35kV远期8回，本期4回；10kV远期24回，本期16回；设置一座30m3事故油池，一座10m2危废贮存点，

（2）壶泉220kV变电站110kV间隔扩建工程：本期壶泉220kV变电站扩建110kV出线间隔3回；

（3）壶泉～南村双回110kV线路工程：新建线路路径17.1km。折单长度17.864km。其中双回架空线路2×0.025km，单回架空线路2×8.1km，双回电缆线路2×0.739km，单回电缆线路2×0.068km。架空线路：新建59基角钢塔，双回路耐张杆1基，单回耐张塔20基、单回路直线塔38基。电缆线路：新建双回（8φ200+4φ100）排管569m，双回电缆沟井170m，单回电缆沟井136m。


	环境影响及对策和措施：

1、声环境质量

（1）监测因子

等效连续A声级（dB(A)）。

（2）监测方法

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相关要求，

①一般户外，距任何反射物（地面除外）至少3.5m外测量，距地面高度1.2m以上；

②敏感建筑物户外，距墙壁或窗户外1m处，距地面高度1.2m以上。

（3）监测情况

本次评价委托山西明朗环境检测有限公司于2026年1月15日对变电站及拟建输电线路周围噪声环境进行了现状监测，本工程拟建广灵南村110kV变电站四周噪声现状值昼间为43.8dB（A）~47.0dB（A），夜间为40.0dB（A）~44.0dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

输电线路沿线敏感目标噪声现状值为昼间42.3dB（A）、夜间40.5dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。区域声环境质量现状较好。
2、电磁环境质量

（1）监测因子 
工频电场、工频磁场。 
（2）监测依据 
《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ681-2013）；《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）。 
（3）监测方法 
根据《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ681-2013“4.4”的要求，即 
①选在地势平坦、远离树木、没有其他电力线路、通信线路及广播线路的空地上。 
②探头应架设在地面上方 1.5m 的高度处。 
③监测人员与监测仪器探头的距离应不小于 2.5m，监测仪器距固定物体的距离应不小于 1m。 
④监测情况

本次监测由山西明朗检测科技有限公司完成，根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）》表1“公众曝露控制限值”规定，环境中电场强度控制限值为4000V/m；磁感应强度控制限值为100μT。站址及沿线敏感目标处各监测点工频电场范围为0.647~379.2V/m、工频磁感应强度范围为0.0324~0.3682μT，各监测点工频电场、工频磁感应强度均满足标准限值要求。

3、生态影响

    水源地
距离本项目最近的集中供水水源地为作疃乡集中供水水源地，位于作疃镇南侧574m处，该水源地位于本次线路东南侧3.02km，本项目不在作疃乡集中供水水源地保护区范围内。
水神堂泉域

本项目位于水神堂泉域范围内，但不在重点保护区内，本项目距离水神堂泉域重点保护区5.4km。

根据《山西省泉域水资源保护条例（2022年修订）》第十条：在泉域保护范围内，应当控制利用孔隙裂隙地下水和岩溶地下水开采，限制新建、改建、扩建高耗水的建设项目。第十一条：在泉域保护范围内新建、改建、扩建建设项目的，建设单位应当在开工前取得泉域所在地设区的市人民政府水行政主管部门或者集中审批部门批准的泉域水资源影响评价报告。

本项目属于输变电项目不属于高耗水的建设项目；同时项目开工建设前应依法取得泉域水资源影响评价报告批复。

因此项目建设符合《山西省泉域水资源保护条例（2022年修订）》的相关要求。

生态环境

根据现场调查，本工程变电站厂界外500m范围内及输电线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域内无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园等需特殊保护的地区，亦无珍稀动植物栖息地或特殊生态系统、天然林等生态敏感与脆弱区。

4、固体废物防治措施 

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存根据晋环规【2023】1号山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，本办法适用范围为纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的审核与管理。

本项目运营期无废气、废水外排，不需要申请总量控制指标。本工程开挖的表土、土石方全部回填，余土就近平整，无弃方。做到了土石方平衡，无需设取土场、弃渣场。施工过程产生的建筑材料边角料、设备包装废弃物等，可回收利用的综合利用，不可回收统一运至环卫部门指定地点倾倒。施工人员产生的生活垃圾定点收集后，统一清运至环卫部门指定地点。采取以上处置措施后，固体废物对周边的环境影响可接受。


