大同市生态环境局云冈分局

2026年4月22日对建设项目环境影响评价文件拟进行审查的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对以下建设项目环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况自2026年4月22日起予以公示。

　　听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，申请人、利害关系人可提出听证申请。

联系电话：0352-4169916
传    真：0352-4169916

通讯地址：大同市生态环境局云冈分局（大同市云冈区五一路泉新街民益巷）

邮    编：037001

	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价单位
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	权兴储煤场项目
	大同市云冈区口泉乡张留庄村西
	大同市权兴煤炭储运有限公司
	恩贝检验检测（大同）有限公司
	本项目为新建建设项目。本项目设计建设面积2000平米封闭式煤棚一个，及配套设施，用于储存煤炭等物料。主要工程建设内容包括1座储煤库、办公区、地磅、标准化洗车平台、初期雨水收集池以及配套的公用工程、环保工程。项目建成后年吞吐煤产量20万吨左右。
	1、废气污染防治措施：厂区内道路硬化，车辆限速、限载，采用全封闭车辆，设置标准化洗车平台。建设全封闭库房，喷淋装置覆盖整个库房，并采取雾炮进行装卸抑尘。

2、废水污染防治措施：建设初期雨水池、洗车废水收集池、淋控水池等。车辆冲洗废水、生活废水、初期雨水、淋控废水全部回用，无废水外排，不会对周围地表水体产生影响。

3、固体废物污染防治措施：雨水收集池产生的沉淀煤泥自然晾干后掺于产品中外售；厂区设3个垃圾箱，生活垃圾收集后由环卫部门处置。危险废物：建设10m2危废贮存点。废矿物油、废油桶暂存于危废贮存点，定期交由有资单位处理。

4、土壤及地下水污染防治措施：进行分区防渗

5、生态保护措施：加强厂区绿化

6、环境风险防范措施：加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，按规定进行安全操作技术培训，严格规范操作；编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。

	2
	大同东鹏煤业有限公司煤棚建设项目
	大同市云冈区西韩岭乡东韩岭村大南煤站东南角
	大同东鹏煤业有限公司
	山西清韵环保科技有限公司
	本项目位于大同市云冈区西韩岭乡东韩岭村大南煤站东南角，总投资1000万元，项目占地26666.67m2。建成后年储存转运10万t煤炭。


	施工期：

本项目施工期废气：施工场地定期洒水抑尘；施工期废水设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用于施工区洒水灭尘，不外排；施工固体废物送至指定堆存区；使用低噪设备及工艺，降低施工噪声影响。

运营期：

新建一座建筑面积3000m2的全封闭式储料库内，地面硬化；配套喷雾灭尘装置；加强车辆管理；道路及时清扫，洒水降尘；车辆进出清洗车身及轮胎；生活污水经化粪池沉淀后定期清掏；洗车废水沉淀后循环使用；选用低噪设备、基础减振、绿化等措施降噪；沉渣定期清掏后混入产品；生活垃圾收集后由环卫部门处置；废矿物油和废油桶经收集后暂存于危险废物贮存库，定期委托有资质单位清运并处置。



	3
	大同凝远物资有限公司 80 万吨煤炭仓储建设项目
	大同市云冈区口泉乡高庄村西南 198m

	大同凝远物资有限公司
	山西德尔雅环保科技有限公司
	本项目设计年销售周转煤炭80万吨。主要工程建设内容包括4座储煤库、办公室、休息室、地磅、洗车平台、初期雨水收集池以及配套的公用工程、环保工程
	废气

①全封闭库房，厂区内地面硬化，车辆限速、限载，采用厢式车辆，设置洗车平台；

②4个储煤库各设1套覆盖储煤库的喷雾洒水装置和2台雾炮机。

废水

①厂区设防渗旱厕，定期清掏；盥洗水经沉淀后用于厂区洒水抑尘，不外排；

②4个储煤库各设1个淋控废水收集池，废水经沉淀后用于洒水抑尘；

③设1个20m长的标准化洗车平台，设8m×3m×3m的三级沉淀池（总容积72m3：37m3收集池+20m3沉淀池+15m3清水池，水池之间有溢流口相连）；

④设置1座容积为70m3的初期雨水收集池，雨水经沉淀后用于洒水，不外排。

噪声

厂房隔声、设备定期维护。

固废

淋控水池、洗车平台水池、雨水收集池产生的沉淀煤泥，自然晾干后掺于产品中外售；废矿物油、废油桶、废棉纱、废手套暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置；厂区设若干垃圾箱，生活垃圾收集后由环卫部门处置。

土壤及地下水污染防治措施

危废贮存库：防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；储煤库、初期雨水收集池、淋控废水收集池、洗车平台水池：防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；其他区域：一般水泥硬化。


