
大同市生态环境局

同意设置广灵县广洁污水处理有限公司

入河排污口的决定书

同环函（服务）排〔2026〕4号
广灵县广洁污水处理有限公司：

你单位向我局提出了广灵县广洁污水处理有限公司入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十四条、《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意广灵县广洁污水处理有限公司入河排污口设置，决定如下：

	入河排污口类型
	(工矿企业入河排污口
(工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
(城镇污水处理厂入河排污口
(其他参照上述管理的入河排污口              

	入河排污口名称
	广灵县广洁污水处理有限公司入河排污口

	入河排污口编码
	CC-140223-0001-SH-00

	设置（申请）类型
	(新设  (改设  (扩大  (其他 

	责任主体基本情况

	责任主体名称：广灵县广洁污水处理有限公司

	详细地址
	山西省大同市广灵县壶泉镇西河乡村原污水处理管理站院内

	统一社会信用代码
	91140223MA0M98LD80

	法定代表人及联系电话
	姓名：杨之娟       联系电话：15110794660

	行业类别
	污水处理及其再生利用

	排污许可证或排污

登记编号
	91140223MA0M98LD80001V

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域：山西省大同市广灵县壶泉镇西河乡村

	
	排入水体名称：壶流河

	
	所在流域：海河流域

	
	经度（精确到小数点后六位）：114.313110°
纬度（精确到小数点后六位）：39.760200°

	污水排放方式
	(连续 (间歇
	入河
方式
	(明渠  (管道
(泵站  (涵闸
(箱涵  (其他：_______

	是否共用
	(是   (否
	
	

	入河排污口截面信息
	(圆形截面：d=0.8m，S=2.512m2

	
	(方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	(其他形状截面：S=    m2

	建成时间（或拟启用时间）
	2019年3月建成

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（11月至次年4月）
	排放浓度（mg/L）

	
	
	污水排放量

（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（万t/d）
	污染物日排放量（t/d）
	

	COD
	40
	474.5
	189.8
	1.3
	0.52
	40

	NH3-N
	2.0
	
	9.49
	
	0.026
	2.0

	TN
	15
	
	71.175
	
	0.195
	15

	TP
	0.4
	
	1.898
	
	0.0052
	0.4

	信息公开要求。
根据《入河排污口监督管理办法》、《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置》（HJ1386-2024）要求，该入河排污口的责任主体名称地址、经纬度、受纳水体名称和排放要求等信息应以标识牌/二维码/显示屏等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：

该入河排污口对应的责任主体（广灵县广洁污水处理有限公司）应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，具体包括:加强风险防控管理，制定并落实入河排污口突发事故应急处置方案，要严格落实污水处理厂及入河排污口故障等非正常工况下和事故状态下废污水应急处置措施，提高水污染应急处置能力，确保废污水得到有效控制，确保水环境安全，不达标废水不得外排。

	水生态环境保护措施：

为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施，具体包括：对排放的污水进行定期检测，确保本污水处理厂出水水质COD、氨氮、总磷执行《山西省污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）中标准限值要求，其余水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其2025年修改单中一级A标准限值。各级生态环境主管部门应定期对入河排污口进行巡查，确保排污口设置和使用符合规定。当监测到水质异常时，应及时发出预警，采取应急措施防止污染扩散。定期对排污口进行维护管理，确保其正常运行。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口填报）。
不涉及

	其他需要注意的事项：

（一）积极落实入河排污口主体责任，加强生态环境管理，制定相关管理制度，有效推进各项生态环境保护措施落实。加强厂区内废污水的收集与处理，项目生活污水须有效收集，确保全部废水处理达标后外排。入河排污口责任主体应当定期巡查维护排污通道、口门以及附属设施等；发现他人借道排污等情形的，应当立即向所在地生态环境主管部门报告并留存证据。

（二）严格落实环境风险对策及措施，制定完善并落实突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练，防止各类污染事故及事故处理过程中的伴生、次生污染，确保环境安全。

（三）严格按照《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ1309－2023）要求进行规范化建设，按要求安装水质自动在线监测设备并与生态环境主管部门联网，按规范设置入河排污口标志牌，加强入河排污计量及水质、水量监测，加强污染防治设施运行维护，优化污水处理工艺，确保出水持续稳定达标排放。

（四）入河排污口设施全部建成后应按有关规定及时开展入河排污口设置验收，验收结果报市生态环境局和广灵分局备案。

（五）如法律、法规或政策有新的规定，或入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，应重新办理入河排污口设置审批手续。

（六）对于防洪、供水、堤防安全、河势稳定等涉水内容，严格按照水利主管部门监管要求执行。

（七）大同市生态环境局广灵分局负责该入河排污口日常监督管理。




                               大同市生态环境局

2026年5月28日

抄送：市生态环境局广灵分局，市生态环境局水生态环境科，

市生态环境评估中心。
PAGE  
- 3 -

