根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年6月5日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年6月5日－2026年6月11日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	左云县经开区100MW/50.55MWh独立混合储能建设项目
	山西省大同市左云县左云经济开发区新兴产业园区
	大同明山新能源科技有限公司
	山西天驰达环保科技有限公司
	本项目建设地点位于山西省大同市左云县左云经济开发区新兴产业园区内建设左云县经开区100MW/50.55MWh独立混合储能建设项目。主要工程包括：建设规模100MW/50.55MWh的独立混合储能电站，包括50MW/50MWh的电化学储能、50MW/0.55MWh的飞轮储能。新建一座220kV升压站。主要建设包括主变1×100MVA，220kV出线：1回。新建一处20m2危废贮存点，一座46m3事故油池。本项目总投资55000万元，其中环保投资129.2万元，环保投资占总投资的比例为0.23％。
	主要环境影响及对策：：

1、严格落实施工期环境保护措施。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格执行建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置，不得乱堆、乱倒；施工产生的废水经收集沉淀后回用，不外排；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；临时占地要在施工结束后及时进行恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。合理布局变电站及相关设施，选用低噪声设备，采取提高工艺水平、基础减振、隔声等有效措施控制项目运行时产生的工频电场、工频磁场以及噪声，设置警示和防护指示标志，做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展监测，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB 87 02-2014)要求，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中相应标准。 

3、严格落实固废污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；废变压器油、废油桶、废铅蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护职责,严格落实《报告表》提出的水土流失防治、防沙治沙、减缓生态环境影响及恢复措施，切实将对生态环境的影响降到最低。
5、建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取有效措施。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。



	2
	云州现代农业产业示范区基础设施建设PPP项目220千伏线路迁改项目
	大同市云州区云州现代农业产业示范区西坪镇
	云州现代农业产业示范区管委会
	山西邑洁环保咨询服务有限公司
	本项目建设地点位于大同市云州区云州现代农业产业示范区西坪镇一带，已取得大同市云州区发展改革和科技局以云州发改科技字〔2025〕17号出具的《关于云州现代农业产业示范区基础设施建设PPP项目220千伏线路迁改项目初步设计的批复》（项目代码：2206-140215-89-05-567674）。

主要工程包括：（1)220kV御官线迁改：新建220kV御官双回线路路径长度2*2.65公里，导线选用2*JL/G1A-400/35型钢芯铝绞线，地线选用两根OPGW/48光缆。拆除旧线路2*2.2公里，重新紧放线1公里；(2)官阳线迁改：新建220kV官阳线路路径长度1.33公里，其中双回线路2*0.85公里，单回线路0.48公里，导线选用2*JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线，地线选用两根0PGW/48光缆，同时官阳II回线同塔架设ADSS-48芯光缆1回。拆除单回线路2.2公里，重新紧放线1公里。

本项目总投资2388.62万元，其中环保投资180万元，占总投资7.54％。
	主要环境影响及对策：：

一、施工期生态环境保护措施

强化施工工地扬尘管控，严格执行施工工地动态管理台账制度，严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求。本项目施工场地设置简易沉淀池。施工废水集中收集排入沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。施工结束后将简易沉淀池回填平整。施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强。定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。施工时进行表层腐殖土和表层植被剥离，剥离厚度 0.3m，将表土和熟化土分开堆放，剥离的表土就近堆放于塔基施工区占地范围内，待施工完毕后进行回填和返还。施工建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并妥善处理。施工后及时清理现场，将施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”。在施工设计时，合理选择输电线路塔基位置，尽量在植被稀少处布置塔基，以减少塔基处的林木砍伐。

二、运营期环境保护措施

本项目已对环境敏感区进行了充分的避让。输电线路合理布置，避让集中居民区，通过提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，以降低输电线路对周围电磁环境及电磁环境保护目标的影响。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率 50Hz 的工频电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护标志。做好电力设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，定期进行监测。输电线路合理布置，避让集中居民区，架空线路选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并提高导线对地高度等措施，以降低可听噪声。确保输电线路沿线敏感目标噪声符合国家相应标准要求。

	3
	天镇秦镇200MW风电项目
	山西省大同市天镇县米薪关镇、赵家沟乡、玉泉镇、贾家屯乡4个乡镇境内涉及15个村以及黑龙寺林场
	大同秦镇风电科技有限公司
	山西林语环境科技有限公司
	总装机容量200MW，同时配套建设一座220kV升压站。新建14台6.7MW风电机组、13台7.7MW风电机组、1台6.1MW风电机组。发电机组轮毂高度为140m，叶轮直径221m。相应配套安装35kV箱式变压器28台，通过8回35kV集电线路架空接入本期工程新建220kV升压站主变的低压侧（35kV母线）。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作；施工过程中应科学划定施工作业带，严格控制作业范围，优化场地布置，施工现场严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工废水经沉淀处理后回用于施工用水、道路洒水抑尘和绿化用水，严禁乱排；选用低噪声施工工艺和施工机械，采取基础减振等有效措施，定期对机械设备进行维护和保养，合理布置施工场所，减轻噪声影响；施工期产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。

2、严格落实噪声污染防治措施。本项目主要噪声源为风力发电机组和升压站主变。风机优先选用隔音防震型电机、减噪型变速齿轮箱、低速叶片、低噪声偏航刹车片等组件和设备；安装时设置气动减振装置，提高启动和偏航转桨风速控制，安装噪音智能控制系统，夜间运行时降低风机负荷，强化设备和系统的维护保养。主变应选用低噪声设备，采取基础减振，升压站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的2类标准。

3、严格落实生态保护措施。你公司要严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态恢复等各项保护措施。施工中要制定减少生态环境影响的施工方案进行项目建设，严格控制土地扰动范围和面积，尽量减少植被破坏，对动土区域进行表土剥离，专门堆置，并采取临时覆盖及防止流失措施，施工结束后将剥离土用于植被恢复，种植适应当地自然条件的植被，改善生态环境。项目建设涉及永久性占用林草地部分，你公司在施工前应依法取得林业主管部门审批同意后，方可开工建设。

4、严格落实水污染防治措施。运营期升压站生活污水经一体化综合污水处理设备处理后达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中“道路清扫”水质标准限值后用作站区绿化及道路洒水，不外排。

5、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。升压站建设一座80m3事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集；升压站内建设一座26m2危废贮存库，检修产生的废矿物油、废油桶和废铅酸蓄电池分类分区暂存于贮存库，定期交由有资质的单位统一处置/利用，危废贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

6、严格落实电磁辐射各项环境保护措施。升压站合理布局，选用低电磁干扰的主变压器；制定安全操作规程并严格执行，加强电磁水平检测，确保运行过程中厂界工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中“公众曝露控制限值”规定。

7、严格落实环境管理制度。你公司应落实生态环境保护的主体责任，要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责推进各项生态环境保护措施落实；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练，主变压器规范设置事故油池，严格落实分区防渗措施，避免对土壤和地下水造成环境风险，确保环境安全；制订并落实环境监测计划，定期对噪声、电磁环境等进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。


