根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年7月14日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年7月14日－2026年7月20日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目
	大同市云州区和经开区
	山西华睿新能源有限公司
	山西琦君环保技术服务有限公司
	拟建设的项目位于大大同经济技术开发区通航产业园区。建设规模及主要建设内容：新建双回110kV线路路径长21.12km，其中：架空线路路径长20.44km，电缆线路路径长0.68km。新建单回110kV线路路径长0.35km，全部为电缆线路。新建220kV架空线路路径长19km，其中：双回架空路径长17.69km，单回路路径长1.31km。新建光伏汇流站、风电汇流站、储能站以及调控枢纽各一座。大同市规划和自然资源局开发区分局、大同市云州区自然资源局分别为该项目出具了《建设项目用地预审与选址意见书》，大同市行政审批服务管理局为该项目出具了“大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目”批复文件，项目代码：2507-140200-89-01-815010，项目总投资44330.73万元，其中环保投资611万元，占总投资1.38%。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，开展环境工程监理并做好相关工作。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置；产生的废水应收集沉淀后回用；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；在建设施工便道、跨越施工区、牵张场地等时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行生态恢复。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。优化线路布置，合理布置输电线路，避让集中居民区，采取抬升导线对地高度、提高工艺水平等有效措施控制工程运行时产生的工频电场、工频磁场，须满足设计规范要求；合理布置汇流站、储能站等设施，选用低电磁干扰的主变压器，并采取基础减震、隔声等有效降噪措施。切实做好运营期环境保护设施维护和运营管理工作，高压危险区域应设置警示的防护标志，加强巡查和检查，定期开展环境监测，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的限值要求，站界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准要求。

3、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。场站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程中产生的废油、废旧蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护职责,严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态减缓与补偿等各项保护措施，尽量减少临时占地，施工结束后及时做好迹地清理并做好恢复。经优化调整后，输电线路仍需穿(跨)越山西桑干河省级自然保护区一般控制区（整合优化后）、恒山以北防风固沙与土地沙化防控生态保护红线以及山西大同桑干河国家湿地自然公园，你公司须严格执行有关管理规定，严格按照山西省林业和草原局《关于大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目在山西桑干河省级自然保护区修筑设施的行政许可决定》（晋林保许准〔2026〕9号）、大同市人民政府《关于大同经开区绿电园区基础设施配套输电线路、汇流站建设项目符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见》（同政函〔2026〕63号）以及环评要求落实相关保护措施，须在批准的用地范围内建设，不得擅自变更用地范围及选址路线，加强对施工建设单位的管理，严格控制施工范围，禁止越界施工，禁止在保护区范围内设立牵张场、施工营地、渣场，施工机械维修在保护区范围外进行，跨越保护区域架线尽量采用无人机放线等先进工艺，最大限度地减少对保护区范围的人为干扰，线路跨越湿地采用架空方式，加强管理，严禁弃土、弃渣、废水排入水体，严格落实生物多样性保护措施，最大程度维护区域植被群落的完整性与稳定性，切实将对生态功能的影响降至最低。

5、你公司要建立内部生态环境管理机构和制度，明确人员、职责、制度和资金，推进各项生态环境保护措施落实，同时应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计以及施工等招标文件、合同，并明确责任。贯彻生态文明理念，加强对施工单位的生态环保宣传教育和管理，推进绿色施工。制定并落实施工期和运营期生态环境跟踪监测方案，不断优化各项生态环境保护措施，定期进行跟踪监测，发现问题，应立即采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关许可手续，并结合主管部门的意见进一步落实保护措施。



	2
	山西大同阳高35kV古城变电站110kV升压工程
	山西省大同市阳高县境内
	国网山西省电力有限公司大同供电分公司
	山西宏志环境工程咨询有限公司
	你公司拟在大同市阳高县行政管辖范围内建设山西大同阳高35kV古城变电站110kV升压工程。主要工程包括：

（1）古城35kV变电站110kV升压工程：新建古城110kV变电站，本期规模2×50MVA，110kV出线本期2回，35kV出线本期4回，10kV出线本期16回；在站区内设置12m2危废贮存点，30m3地下事故油池；（2）城南110kV变电站间隔工程：本期扩建城南至古城110kV出线间隔1个，占用北起第4个备用出线间隔；
（3）城南-古城110kV线路工程：新建110kV线路路径长30.85km，全线单回路架设，其中新建架空线路路径长30.5km，新建电缆线路路径长0.35km；新建91基塔，其中单回路耐张塔22基，单回路直线塔66基，双回路耐张塔3基；（4）古城110kV变电站35kV送出工程：新建35kV线路路径0.94km，其中单回架空线路长0.8km，单回电缆线路长0.14km，全线单回路架设，并完善两侧配套保护；新建4基塔，其中单回路耐张塔2基，双回路耐张塔2基。

本工程的总投资为11129万元，其中环保投资为187.1万元，占总投资额的1.68%。
	主要环境影响及对策：

1、严格落实施工期环境保护措施。严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施，积极开展环境工程监理并做好相关工作。科学划定施工作业带，严格控制作业范围，严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求；施工过程中产生的固废应分类集中堆放，及时清运，妥善处置；产生的废水应收集沉淀后回用；选用低噪声机械，定期对机械设备进行维护和保养，合理安排施工时间，夜间禁止施工作业，不得扰民；在建设临时道路、牵张场地等时，应尽量减少对地表的扰动，施工结束后及时进行恢复治理。

2、严格落实电磁环境和声环境保护措施。运营期要认真做好环境保护设施维护和运营管理，加强巡查和检查，定期开展监测，确保项目周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)要求；采用低噪声设备，采取基础减震、隔声等措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准。

3、严格落实固废污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。变电站内要规范配套建设事故油池，确保发生事故或漏油时，事故油能够得到妥善收集贮存，定期对地下事故油池的完好情况进行检查，确保无渗漏、无溢流，防止对土壤和地下水造成环境污染风险，确保环境安全；运行过程产生的废检修油、废旧铅蓄电池暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质的单位处置，危废贮存场所须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

4、严格落实生态保护措施。你公司要认真履行生态保护职责,严格落实《报告表》提出的防沙治沙、水土流失防治、生态恢复等各项保护措施，施工结束后及时做好迹地清理，及时对临时用地进行恢复，切实将对生态环境的影响降到最低。

5、你公司要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目运营过程的环境管理与环境监控；强化环境风险防范工作，制定规范有效的环境风险应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，确保环境安全；严格履行环境监测计划，定期进行跟踪监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题。

6、做好输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

7、项目实施前依法办理其他相关手续。


