根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年7月6日我局拟对以下建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年7月6日－2026年7月10日（5个工作日）

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0352－7982058（大同市行政服务中心市生态环境局窗口）

通讯地址：大同市恒安街政务大厅   邮编：037006
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设

单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段大同区危险废物暂存设施建设项目
	大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段大同区厂区内
	大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段
	山西绿胜环保科技有限公司
	大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段大同区位于大同市平城区。湖东电力机务段大同区产生的危险废物共分为5大类9小类，大类分别为：HW08废矿物油与含矿物油废物、HW12染料、涂料废物、HW31含铅废物、HW35废碱、HW49其他废物等5个大类（不收集剧毒废物），小类分别为900-249-08废矿物油（废柴油、废机油、废润滑油、废液压油等）、900-041-49废油桶、900-041-49含油废弃物、900-041-49废滤芯、900-041-49废有毒物质包装物（废油漆桶、废脱漆剂桶）、900-039-49废活性炭、900-252-12废漆渣、900-052-31废铅酸蓄电池、900-352-35废碱液等9个小类，约63.9吨/年。为确保危险废物得到安全、规范的收集与贮存，杜绝环境风险隐患，大秦铁路股份有限公司湖东电力机务段大同区拟在现有厂区北侧新建1座195m2危废贮存库。项目总投资254.10万元，其中环保投资45万元，占总投资17.71%。
	主要环境影响及对策：

1、认真做好施工期环境保护。加强环境管理，严格落实《报告表》提出的各项污染防治措施，降低对周边环境的影响，同时应积极开展环境工程监理并做好相关工作。

2、严格按照《报告表》提出的措施要求，对现有工程存在问题逐项加以整改，确保按照规定要求和时间节点完成整改，并将有关落实情况纳入本项目竣工验收管理。

3、严格落实大气污染防治措施。建设全封闭危险废物贮存库，危险废物储存单元设置微负压收集装置，危废贮存过程中产生的有机废气经1套二级活性炭吸附装置处理达标后通过排气筒排放、破损废铅酸蓄电池贮存过程中产生的硫酸雾经1套酸雾洗涤塔处理达标后通过排气筒排放。项目运行过程中挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）执行“《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号）”；厂界挥发性有机废气（非甲烷总烃）无组织排放执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办〔2017〕32号）中企业边界排放限值参考（表二）限值要求；厂区内挥发性有机废气（非甲烷总烃）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中特别排放限值要求；硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值及企业边界排放限值。

4、严格落实水污染防治措施。项目无生产废水产生；不新增工作人员，生活污水依托现有工程。严格落实《报告表》提出的分区防渗措施，确保达到防渗系数要求，危险废物暂存设施（贮存库）要按规定要求配套建设导流渠、围堰和收集池，确保事故状态下废液(水)不外排，避免对地下水及土壤造成影响。

5、严格落实噪声污染防治措施。通过选用低噪声设备，采取基础减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

6、严格落实固体废物污染防治措施。坚持“减量化、资源化、无害化”原则，依法依规加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管控，严防次生环境问题发生。在运营过程中产生的废活性炭、废碱液等危险废物经收集后暂存于危险废物贮存库内，提供或委托给有危险废物经营许可资质的单位处置/利用。危险废物贮存库必须严格按照《报告表》提出的分区要求建设，并根据危险废物特征采取相应的包装容器及贮存方式，危险废物贮存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求，转移运输过程中要严格执行《危险废物转移管理办法》。

7、严格落实环境管理制度。你单位要建立健全各项环境管理制度，按要求设置相应的环境管理机构和人员，负责项目实施和运营过程的环境管理工作；加强项目环境风险防范，严格落实《报告表》提出的各项环境风险防范措施，规范编制突发环境事件应急预案，提高环境风险防范意识与应急能力，储备环境应急物资，并定期开展应急演练；严格履行《报告表》制订的环境监测计划，定期对废气、噪声、地下水环境及土壤环境进行监测，并根据监测结果及时采取补救措施，妥善解决可能出现的环境问题，确保环境安全；规范排污口设置，落实清洁生产管理制度，确保污染物稳定达标排放。

8、严格落实厂区的硬化、绿化美化及防沙治沙等相关措施，着力提升厂容厂貌，全面提升企业形象。




