

平环函（服务）〔2026〕5号
关于大同朝聚安康眼科医院改造项目生态环境影响报告表的批复

大同朝聚安康眼科医院有限公司：
你公司《关于大同朝聚安康眼科医院改造项目生态环境影响报告表报批申请》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉，经研究，批复如下:
一、项目概况及意见。
项目位于大同市平城区御河西路东侧南环路南侧财富官邸26幢1层16号部分商业、2层17号商业，建筑面积4759m2，总投资2517万元，其中环保投资82万元，占总投资的3.26%。本项目为眼科专科医院，拟设置的诊疗科目包括手术室、验光室、门诊等，主要开展眼科治疗服务，设置床位50张，配套建设化粪池、污水处理站、医疗废物暂存间等环保设施。
根据大同市生态环境评估中心《关于<大同朝聚安康眼科医院改造项目生态环境影响报告表>的技术评估报告》，原则同意专家技术审查意见。项目在落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，可以满足国家、省市生态环境保护相关法规和标准的要求。我局同意该报告表。
二、对照《报告表》《评估报告》意见和要求，重点做好以下工作：
（一）加强施工期生态环境保护工作，落实的大气环境、水环境、危险废物、声环境、土壤及地下水等污染防治措施，降低对周边环境的影响。
（二）落实运营期的生态环境保护措施。
1.严格落实大气、水、噪声、土壤及地下水环境保护措施。各池体产生的废气收集后经活性炭吸附后高出屋顶5m排放，确保达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1、表2要求。严格执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的预处理要求，医疗废水和生活废水经处理达标后排入市政污水管网。泵类等设施选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等措施，加强日常检修维护保养，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a防控要求。从源头控制和减少污染物排放，加强污染防治设施建设和日常管护，落实防腐防渗等要求，确保土壤及地下水安全。
2.严格落实固体废物环境保护措施。加强固体废物收集、贮存、转移等环节的管理，严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，规范建设和运行危险废物暂存间，实施分类存储并定期委托有资质单位清运处置；集中收集废包装材料、一次性用品及生活垃圾，定期清运并妥善处置。
3.严格落实环境管理制度。认真履行生态环境保护主体责任，建立健全各项环境管理制度，设置环境管理机构和配齐管理人员，落实项目实施和运营过程的环境管理工作；加强环境风险防控，制定并落实突发环境事件应急预案，储备必要应急物资，提高环境风险防范意识与应急能力。严格履行环境监测计划，定期对废气、废水、噪声进行监测，根据监测结果及时整治整改，妥善化解和处理可能出现的环境问题。
4.落实其他生态环境保护措施。采取合理安排施工计划、硬化绿化、洒水抑尘等措施，防治扬尘污染预防土地沙化。
（三）项目建设必须严格落实生态环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的制度，项目在投入生产或者使用前，应当按照国家规定程序实施竣工环境保护验收。
（四）如项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的情况，应当重新报批建设项目环境影响评价文件。严格执行国家排污许可有关管理规定。
（五）你公司应建立健全项目信息公开机制，按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，向社会公开该项目相关信息，接受社会监督。
三、本项目如涉及核与辐射类，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》需另行评价报批。
[bookmark: _GoBack]四、大同市生态环境保护综合行政执法队负责该项目建设监督检查及日常监督管理工作。

大同市生态环境局平城分局  
                              2026年10月20日 
