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我局于2026年5月13日对你单位进行现场检查，发现你单位实施了以下生态环境违法行为：
经现场调阅你单位水污染源在线监测系统运行比对监测报告时发现，你单位未按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019)规定开展2026年2月、3月、4月水污染源在线监测系统运行比对监测，未保证监测设备正常运行。
以上事实，有以下主要证据证明。
1.2026年5月13日，《大同市生态环境局现场检查（勘察）笔录》1份，证明以上违法事实的存在情况；
2.2026年5月13日，《大同市生态环境局调查询问笔录》1份，证明以上违法事实的存在情况；
3.2026年5月13日当事人提供：2026年1月21日大同万维检测科技有限公司出具的编号XZ-77-01-2026水污染源在线监测系统运行比对监测报告，证明2026年1月份开展了水污染源在线监测系统运行比对监测。未提供2026年2月、3月、4月水污染源在线监测系统运行比对监测，证明以上违法事实的存在情况；
4.2026年5月13日我局提供执法人员的执法证复印件2份，证明行政执法人员的身份；
5.2026年5月13日当事人提供：（1）公司法定代表人身份证复印件1份；（2）《营业执照》复印件1份；（3）职工花名表复印件1份；（4）办公会议纪要复印件1份；（5）《排污许可证》复印件1份；（6）环评批复文件复印件2份；（7）项目环保竣工验收复印件2份；（8）污染源自动监控设施备案登记表复印件1份；
6、2026年6月16日我局提供责令整改复查记录表1份，证明你单位已停止违法，仅部分整改。
你单位上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第二十三条第一款“实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对所排放的水污染自行监测，并保存原始监测记录。重点排污单位还应当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。具体办法由国务院环境保护主管部门规定”的规定。
我局于2026年6月25日以《行政处罚事先告知书》（同广灵环罚告〔2026〕2号）告知你单位陈述申辩权，期限内你单位未进行陈述申辩。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”和《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令限期改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产整治：（二）未按照规定安装水污染物排放自动监测设备，未按照规定与环境保护主管部门的监控设备联网，或者未保证监测设备正常运行的”的规定，参照山西省生态环境厅《生态环境行政处罚裁量基准》S-4，综合考虑你单位的违法事实情节，整改情况等裁量因素，我局决定对你单位作出如下行政处罚：
对你单位罚款捌万贰仟元整。
限于接到本处罚决定之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向大同市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向大同市平城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。
逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请大同市平城区人民法院强制执行。
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