大同市生态环境局

行政处罚决定书

同左云环罚〔2026〕3号

当事人名称：左云县宝远机动车检测有限公司

法定代表人：姜 满
统一社会信用代码: 911***********12XW
地址：左云县张家场乡张家场村
    我局于2026年6月10日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

1.现场调阅你单位视频录像 ，2026年5月27日公司检测人员提前手动缩短采样探头分别对晋B9**9S车辆、晋B4**84车辆进行尾气检测，并在当日为以上两辆车出具了合格的汽车排放检验报告。

2.现场调阅你单位视频录像 ，2026年4月22日在检测晋AF**S5全过程中没有插入油温传感器；2026年4月2日在为晋BR**69全过程中没有插入油温传感器。经调阅车辆相关报告，上述两辆车均没有OBD系统，油温均显示80摄氏度以上。并在当日为以上两辆车出具了合格的汽车排放检验报告。

3.调阅你单位后台数据2026年5月26日在检测晋BD**51柴油车时，该车使用自由加速法检测，全程最低转速超过2000转，没有3次加速过程。2026年1月4日在检测晋B0**67汽油车时，该车使用双怠速法检测，怠速检测阶段全程转速超过2000转。并在当日为以上两辆车出具了合格的汽车排放检验报告。

上述事实存在出具虚假检测报告的行为。

以上事实，有以下主要证据证明：
1、2026年6月10日我局制作《大同市生态环境局现场检查（勘察）笔录》1份，证明以上违法事实的存在；

2、2026年6月10日我局制作《大同市生态环境局调查询问笔录》1份，证明以上违法事实的存在；

3、2026年6月10日我局执法人员现场调阅你单位视频录像，证明你单位以上违法事实的存在；

4、2026年6月10日我局提供执法人员的执法证复印件1份，证明执法人员的身份与资格；

2026年6月10日你单位提供的以下资料：（1）《营业执照》复印件1份；（2）法定代表人身份证复印件1份；（3）现场负责人身份证复印件1份；（4）授权委托书1份；（5）《关于左云县宝远机动车安全性能检测站建设项目环境影响报告表的批复》复印件1份；（6）《关于左云县宝远机动车安全性能检测站工程竣工环境保护验收意见的函》复印件1份；（7）《检验检测机构资质认定证书》复印件1份；（8）汽车排放检验报告6份；（9）机动车检验检测收费公示1份及车辆检测费用收据复印件6份；（10）2025年税费登记表、2025年12月份工资明细表复印件各1份。

6、2026年7月3日我局提供责令改正情况复查记录表和复查笔录各1份，证明你单位改正违法行为情况。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第五十四条第一款“机动车排放检验机构应当依法通过计量认证，使用经依法检定合格的机动车排放检验设备，按照国务院环境保护主管部门制定的规范，对机动车进行排放检验，并与环境保护主管部门联网，实现检验数据实时共享。机动车排放检验机构及其负责人对检验数据的真实性和准确性负责”的规定。

我局于2026年7月22日以《行政处罚事先告知书》（同左云环罚告〔2026〕2号）告知你单位陈述申辩权的权利，期限内你单位未进行陈述申辩。

依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十二条第一款“违反本法规定，伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的，由县级以上人民政府环境保护主管部门没收违法所得，并处十万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的，由负责资质认定的部门取消其检验资格”的规定，参照省生态环境厅《生态环境行政处罚裁量基准》Q-22的规定，综合考虑你单位违法事实情节、整改情况、社会影响和生态破坏程度、企业规模大小等裁量因素进行裁量，我局决定对你单位作出如下行政处罚：

1、罚款壹拾肆万伍仟元；

2、没收违法所得陆佰元。                 
限你单位自收到本处罚决定书之日起15日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款，逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，可以每日按罚款数额的3%加处罚款。   
你单位如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日起六十日内向大同市人民政府申请行政复议,也可以在六个月内向大同市平城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,我局将依法申请大同市平城区人民法院强制执行。

大同市生态环境局 (印章)

2026年7月31日

                                               1
                                               2
                                                3                                        

