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行政处罚决定书
同广灵环罚〔2026〕3号
当事人名称：广灵县广洁污水处理有限公司 
法定代表人：杨之娟                   
统一社会信用代码：911***********LD80
地址：广灵县壶泉镇西河乡村原污水处理管理站院内                  
我局于2026年5月22日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下生态环境违法行为：
[bookmark: _GoBack]根据大同市生态环境监控监测联合中心推送的相关线索，我局执法人员现场调阅了你单位2026年5月14日-5月21日水污染物排放在线监控设施相关数据，显示2026年5月14日-21日氨氮、总氮、总磷日均值有多次超标记录。其中：2026年5月14日-5月19日总磷超标，5月14日超标最大值为3.2699毫克/升，超过许可排放浓度 7.17倍；5月18日-5月21日氨氮超标，5月21日超标最大值为6.9789毫克/升，超过许可排放浓度 2.49倍；5月18日-5月21日总氮超标，5月21日超标最大值为47.8951毫克/升，超过许可排放浓度2.19倍。6月29日复查时发现，你单位总磷从5月14日至5月25日超标，最大值5月14日为3.2699毫克/升，超标7.17倍；氨氮从5月18日至6月23日超标，最大值6月4日为11.2526毫克/升，超标4.63倍，总氮从5月18日至6月24日超标，最大值6月1日为53.6707毫克/升，超标2.58倍；COD5月22日、23日超标，最大值5月22日为62.5628毫克/升，超标0.56倍。
以上事实，有以下主要证据证明。
1.2026年5月22日，《大同市生态环境局现场检查（勘察）笔录》1份，证明以上违法事实的存在情况；
2.2026年5月22日，《大同市生态环境局调查询问笔录》2份，证明以上违法事实的存在情况；
3、2026年5月22日，大同市生态环境局执法人员现场拍摄自动监控设备显示的在线数据图片，证明你单位期间存在超过许可排放浓度排放污染物情况；
4.2026年5月22日你单位提供的2026年5月14日至5月21日出水口日均值排放情况表1份，证明你单位期间存在水污染物超过许可排放浓度排放污染物情况；
5.我局提供的大同市重点单位监测数据超标或异常报告复印件3份，证明你单位存在超过许可排放浓度排放水染污物情况；同时证明案件来源；
6.2026年5月22日我局提供执法人员的执法证复印件2份，证明行政执法人员的身份；
7.2026年5月22日当事人提供：（1）公司法定代表人身份证复印件1份；（2）《营业执照》复印件1份；（3）职工花名表复印件1份；（4）办公会议纪要复印件1份；（5）环评批复和竣工验收文件复印件2份；（6）污染源自动监控设施备案登记表复印件1份；（7）《排污许可证》复印件1份，证明你单位废物污染物排放口许可排放浓度限值；证明该单位合法生产的身份；
8、2026年6月29日我局提供责令整改复查记录1份，发现该单位出水排放口自动在线监测数据显示从2026年6月24日起总磷、总氮、COD、氨氮达标排放。
你单位上述行为违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款“排污单位应当遵守排污许可证规定，按照生态环境管理要求运行和维护污染防治设施，建立环境管理制度，严格控制污染物排放”的规定。
我局于2026年8月7日以《行政处罚事先告知书》（同广灵环罚告〔2026〕3号）告知你单位陈述申辩权和听证权，期限内你单位未进行陈述申辩和听证。
依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为”和《排污许可管理条例》第三十四条第一项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正或者限制生产，停产整治，处20万元以上100万元以下的罚款；情节严重的，吊销排污许可证，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：(一)超过许可排放浓度、许可排放量排放污染物"的规定，参照山西省生态环境厅《生态环境行政处罚裁量基准》PW-3，我局决定对你单位作出如下行政处罚：
罚款肆拾叁万元。
限于接到本处罚决定之日起十五日内到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。
你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向大同市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向大同市平城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。
逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请大同市平城区人民法院强制执行。
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