


大同市生态环境局
行政处罚决定书
同天镇环罚〔2026〕3号

当事人名称：天镇县源洁污水处理有限公司             
统一社会信用代码:911***********9747
法定代表人：吴培龙
地 址：大同市天镇县洋河桥东侧   
[bookmark: _GoBack]2026年7月22日，根据大同市生态环境监控联合中心出具大同市重点单位自动监测数据超标或异常报告（环监信第0461号），天镇县源洁污水处理有限公司出水口总磷超标，废水超标日均值浓度0.51毫克/升，标准值0.4毫克/升，超标0.275倍。
以上事实，有以下主要证据为凭：
1.2026年7月27日我局制作《大同市生态环境局现场检查（勘察）笔录》1份、《大同市生态环境局调查询问笔录》1份，证明以上违法事实存在；
2、2026年7月27日我局提供执法人员的执法证复印件各1份，证明执法人员的身份与资格；
3、2026年7月27日你单位提供以下资料：（1）《营业执照》复印件1份；（2）法定代表人身份证复印件1份；（3）《关于山西省天镇县源洁污水处理有限公司提标改造工程竣工环境保护验收的意见》复印件1份；（4）《关于天镇县污水厂提标改造工程环境影响报告表的批复》复印件1份。
你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条第一款“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的
水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。
我局于2026年8月4日以《行政处罚事先告知书》（同天镇环罚告〔2026〕3号）告知你单位陈述和申辩的权利，期限内你单位未进行陈述申辩。
依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第一款第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定。参照《生态环境行政处罚裁量基准》（S-7）,综合考虑你单位的违法事实情节、整改情况等裁量因素，我局决定对你单位作出如下行政处罚：
罚款：壹拾捌万元                 
限你单位自收到本处罚决定书之日起15日内，到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。   
你单位如不服本处罚决定,可在收到本处罚决定书之日起六十日内向大同市人民政府申请行政复议,也可以在六个月内向大同市平城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼,不停止行政处罚决定的执行。
逾期不申请行政复议,不提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,我局将依法申请大同市平城区人民法院强制执行。

 


大同市生态环境局
2026年8月14日
                                               
                                               
                                                                                       
