大同市生态环境局

行政处罚决定书

同环罚〔2026〕21号

当事人名称：大同市新荣区盛基新型环保建材有限公司

法定代表人：武秀连

统一社会信用代码：911***********0G8J

地址：山西省大同市新荣区花园屯乡太平庄村

我局于2026年7月6日根据生态环境部执法局开展的2026014轮次远程监督帮扶推送线索，对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

- 你单位隧道窑正常生产煤矸石砖，隧道窑废气排放口配套安装的烟气自动在线监控设施损坏无法正常运行，未保证污染物排放自动监测设备正常运行。

以上事实，有以下主要证据证明：

1、2026年7月6日我局制作《现场检查（勘察）笔录》1份、《调查询问笔录》1份，证明以上违法事实的存在；

2、2026年7月6日我局提供执法人员的执法证复印件1份，证明执法人员的身份和资格；

3、2026年7月6日我局执法人员拍摄的现场照片2份，证明你单位隧道窑正在生产，废气排放口配套安装的烟气自动在线监控设施损坏无法正常运行；

4、2026年7月6日你单位提供的以下资料：（1）《营业执照》复印件1份、（2）法人身份证复印件1份；（3）现场负责人身份证复印件1份、（4）授权委托书1份、（5）《排污许可证》复印件1份、（6）《关于大同市新荣区盛基新型环保建材厂新建年产25000万块煤矸石烧结砖生产线项目一期工程（6000万块）建设项目环境影响报告表的批复》复印件1份、（7）《大同市新荣区盛基新型环保建材厂新建年产25000万块煤矸石烧结砖生产线项目一期工程（6000万块）建设项目竣工环境保护验收意见》复印件1份；《销售合同》复印件1份，证明你单位已经购买新的自动在线监控设备；

- 5、2026年9月17日我局提供责令整改复查记录表1份，证明你单位改正违法行为情况。

- 你单位上述行为违反《排污许可管理条例》第二十条第一款“实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网”的规定。

- 我局于2026年9月24日以《行政处罚事先告知书》（同环罚告〔2026〕20号）告知你单位陈述申辩的权利，期限内你单位未进行陈述申辩。

依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行”的规定，参照山西省生态环境厅《生态环境行政处罚裁量基准》PW-15，综合你单位违法行为类型、废气去向、废气类别、违法行为持续时间、排污许可管理类别、整改情况、是否造成社会影响和生态破坏、企业规模大小等裁量要素进行裁量，我局决定对你单位作出如下行政处罚：

- 罚款陆万捌仟元。

限于接到本处罚决定之日起十五日内，到指定的银行或者通过电 子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向大同市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向大同市平城区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请大同市平城区人民法院强制执行。

大同市生态环境局

2026年10月10日